## 別表１無窓居室の換気状態評価表
換気-３ | 別表１ 法第28条第２項又は第３項に基づき換気設備が設けられた居室（換気設備を設けるべき調理室等を除く。）の換気状況評価表（Ａ４）
| 測定年月日 |  | 測定機器 メーカー名 |  |  | 型式番号等
| 階 | 室名 | 必要換気量（m3/h） | 換 気 方 式 | 換気設備機種名*注1 | 換気状況の評価*注2 | 判 定
|  |  |  | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし・要是正
注1) 室ごとに単独の換気扇がある場合など、換気設備が特定されている場合は、その名称を記入する。
注2) 「換気状況の評価」欄には、外気取り入れ口における風量測定を行うことが最も確実であり、換気量測定を行った場合は、その測定結果を記入する。
これに代わる方法として、各室の二酸化炭素濃度の測定を行い、居住者数と測定値に矛盾がないか確認する等を行った場合には、その結果を記入する。

## 別表２火気使用室の換気風量測定表
換気-４ | 別表２ 換気設備を設けるべき調理室等の換気風量測定表（Ａ４）
| 測定年月日 |  |  | 測定機器 メーカー名 |  |  | 型式番号等
| 室番（場所） | 使用器具 | 発熱量(kW） | 換気型式(n） | 必要換気量（㎥/h） | 開口面積（㎡） | 測定風速＊注（m/s） | 測定風量（㎥/ｈ） | 判 定
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
注）「測定風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。

## 別表３排煙風量測定記録表
排煙-３ | 別表３ 排煙風量測定記録表（Ａ４）＊注１）
| 測定年月日 |  |  | 測定機器 メーカー名 |  |  |  |  | 型式番号等
| 1 | 排煙機系統(機器番号等） |  |  |  | 排煙機銘板表示 | 排煙機の規定風量
[7 empty] | 最大防煙区画面積 |  | ㎡×１ or ２= |  | m3/min
| 2 | 排 煙 口 | [7 empty] | 判 定
|  | 階 | 室 名 | 排煙口面積 (㎡） |  | 測定風速 (m/s)＊注２） | 測定風量 （㎥/min） |  | 規定風量 （㎥/min）
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
| 3 | 排 煙 機 | [7 empty] | 判 定
|  | 排煙機 （番号等） |  | 煙排出口面積 （㎡） |  | 測定風速 (m/s)＊注２） | 測定風量 （㎥/min） |  | 規定風量 （㎥/min）
指摘なし・要是正
| 4 | 直結エンジン（内燃エンジン）の有無 |  |  | 予備電源又は直結エンジン切り替え |  | 5 | 排煙系統図（排煙機と排煙口の対応関係がわかる図を記入すること）
|  | 有 ・ 無 |  |  | 指摘なし・要是正
注1）本記録表は、排煙機系統ごとに記入する。
注2）「測定風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。
注3）自主点検等による排煙風量測定記録がある場合は、実施時期、測定方法、
測定値等が適正であるか否かを判定すること。

## 別表３－２排煙風量測定記録表 (給気式)
排煙-４ | 別表３－２排煙風量測定記録表（Ａ４）給気式（特殊な構造の排煙設備）
| 測定年月日 |  |  |  | 測定機器 メーカー名 | [7 empty] | 型式番号等
| 1 | 給気送風機系統(機器番号等） | [6 empty] | 給気送風機銘板表示 |  |  | 給気送風機の性能（風量）
m3/min
| 2 | 排 煙 口 | [11 empty] | 判定
|  | 階 | 室 名 | 排煙口面積 （㎡） |  |  | 測定風速 (m/s)＊注１） |  |  | 測定風量 （㎥/min） |  |  | 規定風量 （㎥/min）
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
| 3 | 給 気 送 風 機 | [11 empty] | 判定
|  | 吸込口面積（㎡） |  |  | 測定風速 (m/s) |  |  | 測定風量 （㎥/min） |  |  |  | 規定風量 （㎥/min）
指摘なし・要是正
| 4 | 直結エンジン（内燃エンジン）の有無 |  |  |  | 予備電源又は直結エンジン切り替え |  |  |  |  | 5 | 排煙系統図（給気送風機と排煙口の対応関係がわかる図を記入すること）
|  | 有 ・ 無 |  |  |  | 指摘なし・要是正
注1）「測定風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。
注2）自主点検等による排煙風量測定記録がある場合は、実施時期、測定方法、
測定値等が適正であるか否かを判定すること。

## 別表３－３排煙風量測定記録表 (加圧式)
排煙-５ | 別表３－３ 排煙風量測定記録表（Ａ４）加圧式（加圧防排煙設備）
| 測定年月日 |  |  | 測定機器 メーカー名 |  |  |  |  | 型式番号等
| 1 | 給気送風機系統(機器番号等） |  |  |  | 給気送風機銘板表示 |  |  | 給気送風機の性能（風量）
m3/min
| 2 | 遮 煙 開 口 部 ・ 空 気 逃 し 口 | [9 empty] | 判 定
|  | 階 | 室 名 | 空気逃し口の方式＊注１） |  | 測定排出風速＊注２）(m/s) | 規定排出風速＊注３）(m/s) |  |  | 算定式＊注３） | 遮煙開口部の高さ（ｍ）
指摘なし・要是正
１．自然方式
２．機械方式
３．併用方式
指摘なし・要是正
１．自然方式
２．機械方式
３．併用方式
指摘なし・要是正
１．自然方式
２．機械方式
３．併用方式
指摘なし・要是正
１．自然方式
２．機械方式
３．併用方式
| 3 | 直結エンジン（内燃エンジン）の有無 |  |  | 予備電源又は直結エンジン切り替え |  |  | 4 | 排煙系統図 （給気送風機と空気逃し口の対応関係がわかる図を記入すること）
|  | 有 ・ 無 |  |  | 指摘なし・要是正
注1）「空気逃し口の方式」欄には、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れる。
注2）「測定排出風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。
注3）隣接室を区画する当該区画の仕様及び隣接室の仕様に応じて、規定排出
風速Ｖの算定式を以下の①から③のいずれかを選択し、「算定式」欄に
記入する。また、当該算定式により排出風速を算出し、「規定排出風速」
欄に記入する。この場合において、Ｖは排出風速、Ｈは遮煙開口部の
高さを表す。
①Ｖ＝２．７√Ｈ ②Ｖ＝３．３√Ｈ ③Ｖ＝３．８√Ｈ
注4）自主点検等による風速測定記録がある場合は、実施時期、測定方法、
測定値等が適正であるか否かを判定すること。

## 別表4非常用照明照度測定表
非照-３ | 別表４ 非常用の照明装置の照度測定表（Ａ４）
| 測定年月日 |  |  | 測定機器 メーカー名 |  |  | 型式番号等
| 光 源 の 種 類 |  | 最低照度の測定場所 |  |  | 最 低 照 度 （ｌｘ） |  | 判 定
|  |  | 階 | 部屋・廊下等
| 白 熱 灯 | [6 empty] | 指摘なし・要是正
| 蛍 光 灯 | [6 empty] | 指摘なし・要是正
| その他（ ） | [6 empty] | 指摘なし・要是正
（別紙）
| 階 別 | 測 定 場 所 |  |  | 測 定 位 置＊注1 |  | 光源の種類＊注2 | 照 度 （ｌｘ）
注1）「測定位置」欄には、「出入口付近」、「右壁中央付近」のように明記する。
注2）「光源の種類」欄には、白熱灯、蛍光灯、その他の別及び電池内蔵のものにあっては、（内）と付す。