## 別記一覧
負荷率＝年間電力使用量(kWh)÷直近[4月]の契約電力(kW)÷（365 日×24 時間）
|  | 月平均稼働時間＝年間電力使用量(kWh)÷契約電力電管合計 | [34 empty] | 「－」記載のセルには入力しないでください。
入札グループ | 負荷率 | 月平均 稼働時間 | 部局名 | 施設名 | 施設名カナ | 〒 | 供給場所 | 用途 | 供給地点特定番号 | 供給電気方式 | 供給電圧 | 計量電圧 | 標準周波数 | 受電方式 | 自動検針装置 | 発電設備 |  |  |  |  | 予定使用電力量 | 契約電力 | 予備 電力 | 自家発補給 電力 | 使用電力量［kWh］ Ａ | [11 empty] | 使用電力量［kWh］ （Ａのうち，平日） | [11 empty] | 使用電力量［kWh］ （Ａのうち，休日） | [11 empty] | 使用電力量［kWh］ （Ａのうち，昼間） | [11 empty] | 使用電力量［kWh］ （Ａのうち，夜間） | [11 empty] | 契約電力［kW］ | [11 empty] | 最大使用電力［kW］ | [11 empty] | 力率［%］ | [11 empty] | 現契約者 |  | 自家用電気工作物保安管理 |  |  | 供給期間 | 特記事項
[16 empty] | 常用 | 規模 | 系統連系 の有無 | 受給契約 の有無 | 非常用 | kWh | kW |  |  | R6.10 | R6.11 | R6.12 | R7.01 | R7.02 | R7.03 | R7.04 | R6.05 | R6.06 | R6.07 | R6.08 | R6.09 | R6.10 | R6.11 | R6.12 | R7.01 | R7.02 | R7.03 | R7.04 | R6.05 | R6.06 | R6.07 | R6.08 | R6.09 | R6.10 | R6.11 | R6.12 | R7.01 | R7.02 | R7.03 | R7.04 | R6.05 | R6.06 | R6.07 | R6.08 | R6.09 | R6.10 | R6.11 | R6.12 | R7.01 | R7.02 | R7.03 | R7.04 | R6.05 | R6.06 | R6.07 | R6.08 | R6.09 | R6.10 | R6.11 | R6.12 | R7.01 | R7.02 | R7.03 | R7.04 | R6.05 | R6.06 | R6.07 | R6.08 | R6.09 | R6.10 | R6.11 | R6.12 | R7.01 | R7.02 | R7.03 | R7.04 | R6.05 | R6.06 | R6.07 | R6.08 | R6.09 | R6.10 | R6.11 | R6.12 | R7.01 | R7.02 | R7.03 | R7.04 | R6.05 | R6.06 | R6.07 | R6.08 | R6.09 | R6.10 | R6.11 | R6.12 | R7.01 | R7.02 | R7.03 | R7.04 | R6.05 | R6.06 | R6.07 | R6.08 | R6.09 | 契約者名 | お客様番号 | 委託業者等 | 電気主任技術者 | 電話番号
[25 empty] | R7.10予定 | R7.11予定 | R7.12予定 | R8.01予定 | R8.02予定 | R8.03予定 | R8.04予定 | R8.05予定 | R8.06予定 | R8.07予定 | R8.08予定 | R8.09予定 | R7.10予定 | R7.11予定 | R7.12予定 | R8.01予定 | R8.02予定 | R8.03予定 | R8.04予定 | R8.05予定 | R8.06予定 | R8.07予定 | R8.08予定 | R8.09予定 | R7.10予定 | R7.11予定 | R7.12予定 | R8.01予定 | R8.02予定 | R8.03予定 | R8.04予定 | R8.05予定 | R8.06予定 | R8.07予定 | R8.08予定 | R8.09予定 | R7.10予定 | R7.11予定 | R7.12予定 | R8.01予定 | R8.02予定 | R8.03予定 | R8.04予定 | R8.05予定 | R8.06予定 | R8.07予定 | R8.08予定 | R8.09予定 | R7.10予定 | R7.11予定 | R7.12予定 | R8.01予定 | R8.02予定 | R8.03予定 | R8.04予定 | R8.05予定 | R8.06予定 | R8.07予定 | R8.08予定 | R8.09予定 | R7.10予定 | R7.11予定 | R7.12予定 | R8.01予定 | R8.02予定 | R8.03予定 | R8.04予定 | R8.05予定 | R8.06予定 | R8.07予定 | R8.08予定 | R8.09予定 | R7.10予定 | R7.11予定 | R7.12予定 | R8.01予定 | R8.02予定 | R8.03予定 | R8.04予定 | R8.05予定 | R8.06予定 | R8.07予定 | R8.08予定 | R8.09予定 | R7.10予定 | R7.11予定 | R7.12予定 | R8.01予定 | R8.02予定 | R8.03予定 | R8.04予定 | R8.05予定 | R8.06予定 | R8.07予定 | R8.08予定 | R8.09予定
7 | 21.37% | 158.2536 | 企画部 | 函館市臨海研究所 | ハコダテシリンカイケンキュウジョ | 040-0052 | 函館市大町13番1号 | 研究施設 | 0110360100513001004000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 119798 | 64 | 無 | 無 | 6979 | 9517 | 15215 | 15275 | 13864 | 12754 | 9073 | 5604 | 6337 | 8431 | 9120 | 7629 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 63 | 63 | 61 | 64 | 64 | 64 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 25 | 40 | 57 | 59 | 64 | 57 | 38 | 19 | 23 | 30 | 32 | 28 | 99 | 97 | 94 | 94 | 93 | 96 | 98 | 99 | 98 | 97 | 97 | 98 | 丸紅新電力㈱ | 0000110675 | 関村電気設備管理事務所 | 関村 義弘 | 0138-31-0930 | R7.10.1-R8.9.30
1 | 29.14% | 203.3871 | 総務部 | 函館市役所本庁舎 | ハコダテシヤクショホンチョウシャ | 040-8666 | 函館市東雲町4番13号 | 市庁舎 | 0119869801709001004000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 有 | 1863161 | 730 | 無 | 無 | 142838 | 133656 | 153718 | 156094 | 143866 | 152928 | 137177 | 128069 | 141523 | 191366 | 208327 | 173599 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 653 | 506 | 598 | 598 | 590 | 581 | 506 | 638 | 619 | 770 | 698 | 703 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ㈱ＳＥウイングズ | SEW0855 | 一般財団法人 北海道電気保安協会 | 担当者 | 0138-42-8844 | R7.10.1-R8.9.30
9 | 28.98% | 201.3483 | 市民部 | 函館市湯川支所庁舎 | ハコダテシユノカワシショチョウシャ | 042-0932 | 函館市湯川町2丁目40番13号 | 支所庁舎 | 0116269706640013004000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 58391 | 23 | 無 | 無 | 4684 | 5164 | 5657 | 5520 | 4950 | 5323 | 4920 | 4633 | 4167 | 4415 | 4602 | 4356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 20 | 23 | 22 | 21 | 20 | 21 | 20 | 16 | 16 | 16 | 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ㈱ＳＥウイングズ | SEW0895 | 一般財団法人 北海道電気保安協会 | 担当者 | 0138-42-8844 | R7.10.1-R8.9.30
2 | 33.49% | 236.376 | 市民部 | 函館市亀田支所庁舎 | ハコダテシカメダシショチョウシャ | 041-0806 | 函館市美原1丁目26番8号 | 支所庁舎 | 0110360610726008004000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 114406 | 39 | 無 | 無 | 9273 | 9545 | 10372 | 10300 | 9645 | 10741 | 9846 | 9117 | 8601 | 9359 | 9309 | 8298 | 8420 | 8471 | 9027 | 8714 | 8361 | 9063 | 8458 | 7361 | 7691 | 8583 | 8418 | 7319 | 853 | 1074 | 1345 | 1586 | 1284 | 1678 | 1388 | 1756 | 910 | 776 | 891 | 979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 41 | 41 | 39 | 39 | 39 | 39 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 36 | 34 | 32 | 29 | 30 | 32 | 31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ㈱ＳＥウイングズ | 0145-26-8989 | 関村電気設備管理事務所 | 関村 義弘 | 0138-31-0930 | R7.10.1-R8.9.30
2 | 37.69% | 253.9583 | 保健福祉部 | 函館市総合保健センター | ハコダテシソウゴウホケンセンター | 040-0001 | 函館市五稜郭町23番1号 | 保健施設 | 0110360205323001004000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 太陽光発電 | 3kW | 有 | 無 | 有 | 511726 | 155 | 無 | 無 | 41130 | 39247 | 44200 | 43673 | 40236 | 42263 | 38855 | 32752 | 38099 | 51002 | 52861 | 47408 | 31276 | 28866 | 31161 | 29736 | 28570 | 30006 | 28156 | 22146 | 28178 | 39547 | 39457 | 34110 | 9854 | 10381 | 13039 | 13937 | 11666 | 12257 | 10699 | 10606 | 9921 | 11455 | 13404 | 13298 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 198 | 198 | 198 | 181 | 155 | 126 | 101 | 121 | 118 | 118 | 106 | 107 | 109 | 131 | 149 | 155 | 154 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ㈱ＳＥウイングズ | SEW0857 | ㈱トーショウビルサービス | 担当者 | 0138-30-3000 | R7.10.1-R8.9.30
8 | 24.32% | 176.1106 | 保健福祉部 | はこだて療育・自立支援センター | ハコダテリョウイクジリツシエンセンター | 042-0932 | 函館市湯川町2丁目39番26号 | 福祉施設 | 0110360406639026004000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 有 | 176815 | 83 | 無 | 無 | 13301 | 15580 | 16617 | 16858 | 15290 | 16057 | 14953 | 13070 | 12132 | 14360 | 15186 | 13411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10206 | 11955 | 12586 | 12156 | 11435 | 12254 | 11188 | 10404 | 9647 | 11527 | 12306 | 10802 | 3095 | 3625 | 4031 | 4702 | 3855 | 3803 | 3765 | 2666 | 2485 | 2833 | 2880 | 2609 | 84 | 84 | 84 | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 66 | 75 | 82 | 83 | 80 | 81 | 75 | 68 | 58 | 68 | 66 | 68 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ㈱ＳＥウイングズ | SEW0883 | 関村電気設備管理事務所 | 関村 義弘 | 0138-31-0930 | R7.10.1-R8.9.30
5 | 31.44% | 229.4934 | 環境部 | 函館市し尿処理場 | ハコダテシシニョウショリジョウ | 040-0022 | 函館市日乃出町26番2号 | 廃棄物処理施設 | 0110360304726002026000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 104649 | 38 | 無 | 無 | 8861 | 8117 | 9116 | 9416 | 8546 | 8978 | 8151 | 8406 | 7858 | 8689 | 9548 | 8963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 35 | 35 | 38 | 36 | 37 | 38 | 35 | 34 | 32 | 35 | 36 | 34 | 98 | 97 | 97 | 98 | 100 | 100 | 100 | 97 | 96 | 97 | 97 | 97 | ㈱ＳＥウイングズ | SEW0860 | ㈱トーショウビルサービス | 担当者 | 0138-30-3000 | R7.10.1-R8.9.30
5 | 23.54% | 166.4282 | 環境部 | 函館市リサイクルセンター | ハコダテシリサイクルセンター | 041-0834 | 函館市東山町151番地6 | 廃棄物処理施設 | 0110360093612200006000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 195886 | 95 | 無 | 無 | 16918 | 16085 | 16485 | 17885 | 15214 | 15578 | 14005 | 15263 | 14329 | 18857 | 18658 | 16609 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 97 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 90 | 92 | 95 | 92 | 95 | 79 | 86 | 86 | 91 | 90 | 90 | 91 | 92 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 91 | 92 | 91 | 93 | 92 | ㈱ＳＥウイングズ | SEW0861 | 一般財団法人 北海道電気保安協会 | 担当者 | 0138-42-8844 | R7.10.1-R8.9.30
5 | 46.74% | 334.9945 | 環境部 | 函館市七五郎沢廃棄物最終処分場汚水処理施設 | ハコダテシシチゴロウサワハイキブツサイシュウショブンジョウオスイショリシセツ | 041-0834 | 函館市東山町130番地4 | 廃棄物処理施設 | 0110360093639070016000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 184247 | 45 | 無 | 無 | 16499 | 11445 | 6117 | 6466 | 5992 | 8639 | 22577 | 23066 | 21834 | 22054 | 20986 | 18572 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 36 | 22 | 12 | 13 | 12 | 31 | 45 | 42 | 43 | 42 | 42 | 42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 92 | 92 | 92 | 92 | 98 | ㈱ＳＥウイングズ | SEW0862 | 一般財団法人 北海道電気保安協会 | 担当者 | 0138-42-8844 | R7.10.1-R8.9.30
5 | 35.86% | 275.8146 | 環境部 | 函館市恵山クリーンセンター | ハコダテシエサンクリーンセンター | 041-0526 | 函館市高岱町428番地1 | 廃棄物処理施設 | 0110360094003102006000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 56542 | 18 | 無 | 無 | 3660 | 3922 | 5479 | 5734 | 5258 | 6194 | 5458 | 4780 | 3868 | 4086 | 4162 | 3941 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 10 | 10 | 13 | 12 | 18 | 18 | 16 | 14 | 14 | 13 | 13 | 16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89 | ㈱ＳＥウイングズ | SEW0863 | 一般財団法人 北海道電気保安協会 | 担当者 | 0138-42-8844 | R7.10.1-R8.9.30
5 | 19.28% | 140.7533 | 環境部 | 函館市南茅部クリーンセンター | ハコダテシミナミカヤベクリーンセンター | 041-1621 | 函館市豊崎町209番地1 | 廃棄物処理施設 | 0110360095609120006000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 42226 | 25 | 無 | 無 | 2018 | 2000 | 2039 | 7251 | 5723 | 6272 | 2064 | 3706 | 2484 | 3490 | 2159 | 3020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 8 | 5 | 25 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ㈱ＳＥウイングズ | SEW0864 | 前田電気管理事務所 | 前田 禎俊 | 0138-59-4389 | R7.10.1-R8.9.30
5 | 59.45% | 441.3107 | 農林水産部 | 函館市戸井ウニ種苗センター | ハコダテシトイウニシュビョウセンター | 041-0311 | 函館市浜町133番地 | 種苗生産施設 | 0110360093908010006000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 156224 | 30 | 無 | 無 | 13441 | 12885 | 12388 | 12536 | 11493 | 13676 | 12875 | 13092 | 12380 | 13589 | 14593 | 13276 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 25 | 24 | 21 | 21 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ㈱ＳＥウイングズ | SEW0865 | 前田電気管理事務所 | 前田 禎俊 | 0138-59-4389 | R7.10.1-R8.9.30
5 | 42.99% | 371.2115 | 農林水産部 | 函館市恵山ウニ種苗センター | ハコダテシエサンウニシュビョウセンター | 041-0524 | 函館市古武井町341番地1 | 種苗生産施設 | 0110360094005100026000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 180780 | 48 | 無 | 無 | 15848 | 24742 | 18730 | 15125 | 13599 | 14673 | 13873 | 12773 | 12094 | 11480 | 12111 | 15732 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 35 | 35 | 35 | 32 | 31 | 27 | 48 | 38 | 23 | 23 | 21 | 22 | 20 | 24 | 21 | 25 | 26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ㈱ＳＥウイングズ | SEW0866 | 前田電気管理事務所 | 前田 禎俊 | 0138-59-4389 | R7.10.1-R8.9.30 | R8年度中をもって施設廃止予定（えさん漁業協同組合と調整中） ※廃止後，残務処理等あるため，供給期間は変更なし
3 | 58.4% | 425.1668 | 農林水産部 | 函館市水産物地方卸売市場 | ハコダテシスイサンブツチホウオロシウリシジョウ | 040-0065 | 函館市豊川町27番6号 | 卸売市場 | 0110360101311001004000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 1406877 | 275 | 無 | 無 | 113742 | 119664 | 125647 | 120942 | 106922 | 109528 | 105241 | 107320 | 113089 | 129768 | 134310 | 120704 | 82903 | 83632 | 83788 | 78844 | 72206 | 74111 | 72188 | 67813 | 77394 | 94385 | 91896 | 81619 | 30839 | 36032 | 41859 | 42098 | 34716 | 35417 | 33053 | 39507 | 35695 | 35383 | 42414 | 39085 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 278 | 278 | 278 | 275 | 275 | 234 | 259 | 263 | 256 | 246 | 239 | 229 | 226 | 228 | 253 | 275 | 257 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売㈱ | 1000004841 | ㈱トーショウビルサービス | 担当者 | 0138-30-3000 | R7.10.1-R8.9.30
3 | 44.16% | 312.5698 | 農林水産部 | 函館市青果物地方卸売市場 | ハコダテシセイカブツチホウオロシウリシジョウ | 041-0824 | 函館市西桔梗町589番地25 | 卸売市場 | 0110360093211080014000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 1384997 | 358 | 無 | 無 | 116141 | 89037 | 91668 | 83925 | 82853 | 99280 | 111303 | 115633 | 127637 | 159518 | 170801 | 137201 | 83925 | 60453 | 61530 | 54674 | 55242 | 66598 | 75495 | 72484 | 85950 | 114438 | 115685 | 92202 | 32216 | 28584 | 30138 | 29251 | 27611 | 32682 | 35808 | 43149 | 41687 | 45080 | 55116 | 44999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 404 | 404 | 404 | 355 | 358 | 258 | 203 | 206 | 224 | 210 | 235 | 243 | 253 | 285 | 326 | 355 | 358 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売㈱ | 1000004841 | 一般財団法人 北海道電気保安協会 | 担当者 | 0138-42-8844 | R7.10.1-R8.9.30
10 | 38.65% | 282.1218 | 港湾空港部 | 大町緑地 | オオマチリョクチ | 040-0052 | 函館市大町15番 | 公園 | 0110360100515001004000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 44011 | 13 | 無 | 無 | 4093 | 3771 | 3933 | 3926 | 3501 | 3892 | 3897 | 3377 | 3230 | 3371 | 3223 | 3797 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ㈱ＳＥウイングズ | SEW0913 | 一般財団法人 北海道電気保安協会 | 担当者 | 0138-42-8844 | R7.10.1-R8.9.30
4 | 35.3% | 265.0999 | 港湾空港部 | 弁天町電気室 | ベンテンチョウデンキシツ | 040-0051 | 函館市弁天町20番 | 電気室 | 0119769700420060004000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 581364 | 188 | 無 | 無 | 28841 | 39698 | 75334 | 90238 | 73558 | 56706 | 21005 | 30559 | 26188 | 46274 | 53794 | 39169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13607 | 18548 | 34798 | 38819 | 35655 | 25598 | 8983 | 10981 | 12242 | 22463 | 26113 | 19014 | 15234 | 21150 | 40536 | 51419 | 37903 | 31108 | 12022 | 19578 | 13946 | 23811 | 27681 | 20155 | 179 | 179 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 104 | 151 | 188 | 170 | 186 | 179 | 96 | 111 | 112 | 145 | 149 | 137 | 94 | 97 | 99 | 98 | 99 | 98 | 99 | 97 | 94 | 91 | 91 | 93 | ㈱ＳＥウイングズ | SEW0859 | 関村電気設備管理事務所 | 関村 義弘 | 0138-31-0930 | R7.10.1-R8.9.30
5 | 16.47% | 130.4495 | 港湾空港部 | 北ふ頭可動橋設備 | キタフトウカドウキョウセツビ | 040-0076 | 函館市浅野町6番 | 可動橋設備 | 0119769702806001006000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 49049 | 34 | 無 | 無 | 3918 | 3775 | 5336 | 4863 | 4404 | 4096 | 3774 | 3727 | 3318 | 3780 | 4203 | 3855 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 34 | 34 | 34 | 34 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 17 | 13 | 28 | 34 | 22 | 16 | 18 | 18 | 13 | 20 | 16 | 18 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ㈱ＳＥウイングズ | SEW0867 | 関村電気設備管理事務所 | 関村 義弘 | 0138-31-0930 | R7.10.1-R8.9.30
6 | 15.06% | 109.9321 | 椴法華支所 | 函館市椴法華支所庁舎 | ハコダテシトドホッケシショチョウシャ | 041-0611 | 函館市新浜町156番地1 | 支所庁舎 | 0110360094104150004000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 有 | 85747 | 65 | 無 | 無 | 4740 | 6895 | 11818 | 14314 | 11783 | 10326 | 6897 | 4645 | 3690 | 3812 | 3564 | 3263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 45 | 27 | 65 | 36 | 40 | 37 | 39 | 36 | 16 | 32 | 11 | 13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ㈱ＳＥウイングズ | SEW0868 | 一般財団法人 北海道電気保安協会 | 担当者 | 0138-42-8844 | R7.10.1-R8.9.30
10 | 34.56% | 227.0333 | 南茅部支所 | 函館市南茅部支所庁舎 | ハコダテシミナミカヤベシショチョウシャ | 041-1692 | 函館市川汲町1520番地 | 支所庁舎 | 0110360095601151004000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 有 | 54488 | 18 | 無 | 無 | 3969 | 4254 | 6938 | 6278 | 5307 | 4984 | 4160 | 3939 | 3606 | 3806 | 3765 | 3482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 21 | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 13 | 13 | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ㈱ＳＥウイングズ | T8430001065553 | 一般財団法人 北海道電気保安協会 | 担当者 | 0138-42-8844 | R7.10.1-R8.9.30
6 | 16.14% | 120.9104 | 教育委員会 | 函館市戸井総合学習センター | ハコダテシトイソウゴウガクシュウセンター | 041-0311 | 函館市浜町308番地1 | 生涯学習施設 | 0110360093908135004000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 39595 | 28 | 無 | 無 | 1182 | 1314 | 7999 | 9431 | 8153 | 4084 | 1190 | 1220 | 1137 | 1362 | 1287 | 1236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 44 | 15 | 28 | 27 | 28 | 22 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 丸紅新電力㈱ | 0000110676 | 一般財団法人 北海道電気保安協会 | 担当者 | 0138-42-8844 | R7.10.1-R8.9.30
6 | 7.401% | 50.9684 | 教育委員会 | 函館市恵山総合体育館 | ハコダテシエサンソウゴウタイイクカン | 041-0405 | 函館市川上町506番地 | 体育館 | 0110360094012210014000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 9725 | 15 | 無 | 無 | 542 | 1021 | 1189 | 1053 | 1046 | 1682 | 693 | 486 | 473 | 540 | 595 | 405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ㈱ＳＥウイングズ | SEW0869 | 一般財団法人 北海道電気保安協会 | 担当者 | 0138-42-8844 | R7.10.1-R8.9.30
6 | 15.27% | 105.557 | 教育委員会 | 函館市南茅部総合センター | ハコダテシミナミカヤベソウゴウセンター | 041-1611 | 函館市川汲町1520番地4 | 生涯学習施設 | 0110360095601157014000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 16053 | 12 | 無 | 無 | 1351 | 1455 | 1336 | 1441 | 1400 | 1358 | 1342 | 1332 | 1309 | 1307 | 1247 | 1175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 11 | 8 | 8 | 12 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ㈱ＳＥウイングズ | SEW0870 | ㈱トーショウビルサービス | 担当者 | 0138-30-3000 | R7.10.1-R8.9.30
7 | 21.34% | 183.4328 | 教育委員会 | 函館市立柏野小学校 | ハコダテシリツカシワノショウガッコウ | 040-0003 | 函館市松陰町5番10号 | 学校 | 0110360405505010004000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 123353 | 66 | 無 | 無 | 8377 | 10207 | 14956 | 14510 | 13424 | 10879 | 8577 | 7922 | 7679 | 9482 | 7033 | 10307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 47 | 47 | 60 | 62 | 66 | 44 | 41 | 45 | 44 | 47 | 40 | 35 | 34 | 42 | 60 | 62 | 66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ㈱ＳＥウイングズ | SEW0899 | ㈱トーショウビルサービス | 担当者 | 0138-30-3000 | R7.10.1-R8.9.30
7 | 21.76% | 160.4331 | 教育委員会 | 函館市立駒場小学校 | ハコダテシリツコマバショウガッコウ | 042-0935 | 函館市駒場町1番6号 | 学校 | 0110360406201006004000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 131521 | 69 | 無 | 無 | 8869 | 11082 | 16113 | 15548 | 15082 | 12634 | 8993 | 7771 | 7876 | 10223 | 7180 | 10150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 59 | 59 | 63 | 68 | 69 | 50 | 52 | 60 | 66 | 59 | 58 | 49 | 44 | 45 | 63 | 68 | 69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ㈱ＳＥウイングズ | SEW0886 | ㈱トーショウビルサービス | 担当者 | 0138-30-3000 | R7.10.1-R8.9.30
6 | 13.08% | 160.1162 | 教育委員会 | 函館市立深堀小学校 | ハコダテシリツフカボリショウガッコウ | 042-0941 | 函館市深堀町14番2号 | 学校 | 0110360406114002004000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 58421 | 51 | 無 | 無 | 4380 | 4701 | 5099 | 4410 | 4606 | 4283 | 4041 | 3915 | 4053 | 6454 | 5268 | 7211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 24 | 24 | 46 | 47 | 51 | 22 | 22 | 25 | 26 | 25 | 25 | 21 | 18 | 19 | 46 | 47 | 51 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ㈱ＳＥウイングズ | SEW0887 | ㈱トーショウビルサービス | 担当者 | 0138-30-3000 | R7.10.1-R8.9.30
6 | 14.63% | 170.8351 | 教育委員会 | 函館市立日吉が丘小学校 | ハコダテシリツヒヨシガオカショウガッコウ | 041-0841 | 函館市日吉町2丁目34番1号 | 学校 | 0110360508034001004000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 70472 | 55 | 無 | 無 | 5958 | 5897 | 6008 | 5143 | 6175 | 5436 | 5452 | 4931 | 5346 | 8025 | 5507 | 6594 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 33 | 33 | 53 | 55 | 55 | 27 | 29 | 33 | 33 | 33 | 32 | 31 | 28 | 28 | 53 | 55 | 47 | 100 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 99 | 97 | 96 | 98 | 丸紅新電力㈱ | 0000110681 | ㈱トーショウビルサービス | 担当者 | 0138-30-3000 | R7.10.1-R8.9.30
6 | 13.87% | 170.7832 | 教育委員会 | 函館市立北日吉小学校 | ハコダテシリツキタヒヨシショウガッコウ | 041-0841 | 函館市日吉町4丁目5番5号 | 学校 | 0110360508205005004000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 69244 | 57 | 無 | 無 | 6223 | 5581 | 5332 | 4818 | 5146 | 4684 | 4973 | 5072 | 4935 | 7480 | 6111 | 8889 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 27 | 33 | 54 | 54 | 57 | 55 | 26 | 30 | 26 | 25 | 28 | 24 | 24 | 33 | 54 | 54 | 57 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | ㈱ＳＥウイングズ | SEW0900 | ㈱トーショウビルサービス | 担当者 | 0138-30-3000 | R7.10.1-R8.9.30
6 | 14.63% | 135.0134 | 教育委員会 | 函館市立湯川小学校 | ハコダテシリツユノカワショウガッコウ | 042-0932 | 函館市湯川町3丁目42番1号 | 学校 | 0110360406742001004000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 110220 | 86 | 無 | 無 | 10416 | 9792 | 8880 | 7562 | 8859 | 7852 | 8210 | 8847 | 9396 | 10812 | 7692 | 11902 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 57 | 64 | 74 | 83 | 86 | 56 | 60 | 58 | 58 | 59 | 55 | 53 | 53 | 64 | 74 | 83 | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ㈱ＳＥウイングズ | SEW0873 | ㈱トーショウビルサービス | 担当者 | 0138-30-3000 | R7.10.1-R8.9.30
6 | 14.93% | 152.0249 | 教育委員会 | 函館市立高丘小学校 | ハコダテシリツタカオカショウガッコウ | 042-0955 | 函館市高丘町3番2号 | 学校 | 0110360509703002004000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 78461 | 60 | 無 | 無 | 7152 | 6267 | 6298 | 5198 | 6214 | 6071 | 5177 | 5472 | 5835 | 9665 | 6572 | 8540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 35 | 38 | 60 | 60 | 60 | 42 | 36 | 36 | 35 | 36 | 34 | 33 | 33 | 38 | 60 | 60 | 57 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 丸紅新電力㈱ | 0000110682 | ㈱トーショウビルサービス | 担当者 | 0138-30-3000 | R7.10.1-R8.9.30
6 | 14.26% | 146.7295 | 教育委員会 | 函館市立上湯川小学校 | ハコダテシリツカミユノカワショウガッコウ | 042-0914 | 函館市上湯川町295番地 | 学校 | 0110360507806003014000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 54975 | 44 | 無 | 無 | 4610 | 4433 | 4889 | 4089 | 4169 | 4007 | 3438 | 3769 | 3922 | 6599 | 4845 | 6205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 28 | 31 | 44 | 44 | 44 | 31 | 23 | 24 | 21 | 21 | 21 | 17 | 22 | 31 | 44 | 44 | 42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ㈱ＳＥウイングズ | SEW0874 | ㈱トーショウビルサービス | 担当者 | 0138-30-3000 | R7.10.1-R8.9.30
6 | 13.4% | 109.3439 | 教育委員会 | 函館市立旭岡小学校 | ハコダテシリツアサヒオカショウガッコウ | 042-0915 | 函館市西旭岡町1丁目33番地1 | 学校 | 0110360507333001004000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 89181 | 76 | 無 | 無 | 8025 | 7598 | 8136 | 8046 | 7379 | 6319 | 6267 | 6598 | 6715 | 8285 | 6209 | 9604 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | 77 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 66 | 56 | 8 | 62 | 54 | 48 | 50 | 52 | 49 | 64 | 66 | 76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ㈱ＳＥウイングズ | SEW0875 | ㈱トーショウビルサービス | 担当者 | 0138-30-3000 | R7.10.1-R8.9.30
6 | 19.67% | 162.8421 | 教育委員会 | 函館市立鱒川小中学校 | ハコダテシリツマスカワショウガッコウ | 042-0907 | 函館市鱒川町91番地 | 学校 | 0110360092902090004000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 60294 | 35 | 無 | 無 | 3798 | 5790 | 7767 | 7720 | 7022 | 6283 | 3945 | 3411 | 3069 | 3909 | 3017 | 4563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 21 | 27 | 33 | 35 | 33 | 27 | 21 | 21 | 20 | 25 | 23 | 29 | 92 | 96 | 97 | 97 | 97 | 94 | 92 | 91 | 90 | 88 | 81 | 91 | 丸紅新電力㈱ | 0000110683 | ㈱トーショウビルサービス | 担当者 | 0138-30-3000 | R7.10.1-R8.9.30
6 | 11.36% | 120.4787 | 教育委員会 | 函館市立銭亀沢小学校 | ハコダテシリツヒガシショウガッコウ | 042-0922 | 函館市銭亀町339番地 | 学校 | 0110360093702025104000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 36836 | 37 | 無 | 無 | 2979 | 2904 | 3102 | 2763 | 2964 | 2869 | 2755 | 2746 | 2723 | 3828 | 3163 | 4040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 18 | 18 | 31 | 34 | 37 | 15 | 16 | 17 | 16 | 18 | 19 | 20 | 14 | 13 | 31 | 34 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 丸紅新電力㈱ | 0000110684 | ㈱トーショウビルサービス | 担当者 | 0138-30-3000 | R7.10.1-R8.9.30
6 | 17.45% | 150.1244 | 教育委員会 | 函館市立鍛神小学校 | ハコダテシリツタンシンショウガッコウ | 041-0852 | 函館市鍛治2丁目46番4号 | 学校 | 0110360611546004004000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 129933 | 85 | 無 | 無 | 10618 | 11493 | 11349 | 10167 | 11971 | 8948 | 10271 | 10640 | 11369 | 12927 | 8854 | 11326 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 70 | 75 | 85 | 85 | 85 | 63 | 64 | 73 | 71 | 69 | 66 | 64 | 63 | 75 | 85 | 76 | 77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 丸紅新電力㈱ | 0000110687 | ㈱トーショウビルサービス | 担当者 | 0138-30-3000 | R7.10.1-R8.9.30
6 | 18.02% | 171.3894 | 教育委員会 | 函館市立神山小学校 | ハコダテシリツカミヤマショウガッコウ | 041-0831 | 函館市神山町233番地1 | 学校 | 0110360610502063004000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 129421 | 82 | 無 | 無 | 9312 | 9835 | 13973 | 13792 | 12992 | 11246 | 9102 | 7920 | 8442 | 10668 | 8595 | 13544 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 50 | 50 | 72 | 77 | 82 | 51 | 46 | 50 | 47 | 46 | 46 | 41 | 42 | 48 | 72 | 77 | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | ㈱ＳＥウイングズ | SEW0902 | ㈱トーショウビルサービス | 担当者 | 0138-30-3000 | R7.10.1-R8.9.30
6 | 16.51% | 147.95 | 教育委員会 | 函館市立東山小学校 | ハコダテシリツヒガシヤマショウガッコウ | 041-0835 | 函館市東山2丁目3番1号 | 学校 | 0110360509404015504000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 115736 | 80 | 無 | 無 | 9414 | 10880 | 10307 | 8768 | 10384 | 8171 | 7908 | 8308 | 9862 | 11905 | 7645 | 12184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 67 | 69 | 79 | 79 | 80 | 62 | 65 | 61 | 68 | 66 | 65 | 53 | 52 | 69 | 79 | 76 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ㈱ＳＥウイングズ | SEW0877 | ㈱トーショウビルサービス | 担当者 | 0138-30-3000 | R7.10.1-R8.9.30
6 | 14.09% | 192.0755 | 教育委員会 | 函館市立本通小学校 | ハコダテシリツホンドオリショウガッコウ | 041-0851 | 函館市本通1丁目47番2号 | 学校 | 0110360508647002004000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 83908 | 68 | 無 | 無 | 6802 | 7260 | 7398 | 5843 | 6332 | 6121 | 5959 | 6206 | 6281 | 9408 | 6435 | 9863 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 36 | 41 | 66 | 67 | 68 | 42 | 34 | 34 | 30 | 29 | 29 | 29 | 31 | 41 | 66 | 67 | 68 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ㈱ＳＥウイングズ | SEW0903 | ㈱トーショウビルサービス | 担当者 | 0138-30-3000 | R7.10.1-R8.9.30
6 | 18.59% | 130.1491 | 教育委員会 | 函館市立南本通小学校 | ハコダテシリツミナミホンドオリショウガッコウ | 041-0851 | 函館市本通3丁目10番1号 | 学校 | 0110360508810001004000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 73280 | 45 | 無 | 無 | 4552 | 5860 | 9561 | 8828 | 7981 | 5472 | 4655 | 4156 | 4636 | 6549 | 4471 | 6559 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 28 | 30 | 40 | 39 | 43 | 37 | 27 | 25 | 36 | 45 | 43 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ㈱ＳＥウイングズ | SEW0878 | ㈱トーショウビルサービス | 担当者 | 0138-30-3000 | R7.10.1-R8.9.30
9 | 27.79% | 168.0612 | 教育委員会 | 函館市立えさん小学校 | ハコダテシリツエサンショウガッコウ | 041-0404 | 函館市中浜町79番地 | 学校 | 0110360094012127004000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 92498 | 38 | 無 | 無 | 5006 | 5372 | 12242 | 14718 | 13360 | 12306 | 6559 | 4079 | 4172 | 5169 | 4006 | 5509 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 28 | 26 | 37 | 38 | 35 | 36 | 34 | 22 | 23 | 29 | 29 | 33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ㈱ＳＥウイングズ | SEW0904 | ㈱トーショウビルサービス | 担当者 | 0138-30-3000 | R7.10.1-R8.9.30
9 | 27.62% | 190.9576 | 教育委員会 | 函館市立椴法華小学校 | ハコダテシリツトドホッケショウガッコウ | 041-0601 | 函館市新八幡町86番地1 | 学校 | 0110360094103224054000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 79833 | 33 | 無 | 無 | 3378 | 8762 | 11490 | 11155 | 10206 | 10055 | 7925 | 5650 | 2551 | 3136 | 2480 | 3045 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 33 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 27 | 28 | 33 | 31 | 29 | 32 | 30 | 24 | 14 | 19 | 19 | 19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ㈱ＳＥウイングズ | SEW0905 | ㈱トーショウビルサービス | 担当者 | 0138-30-3000 | R7.10.1-R8.9.30
8 | 24.68% | 164.5418 | 教育委員会 | 函館市立南茅部小学校 | ハコダテシリツマコウショウガッコウ | 041-1603 | 函館市尾札部町1609番地1 | 学校 | 0110360095504049004000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 103762 | 48 | 無 | 無 | 7755 | 8902 | 10902 | 11156 | 9865 | 9895 | 9654 | 7020 | 6698 | 7858 | 5853 | 8204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 47 | 48 | 37 | 42 | 46 | 42 | 42 | 44 | 44 | 36 | 32 | 43 | 47 | 48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ㈱ＳＥウイングズ | SEW0892 | ㈱トーショウビルサービス | 担当者 | 0138-30-3000 | R7.10.1-R8.9.30
9 | 26.8% | 219.0436 | 教育委員会 | 函館市立青柳中学校 | ハコダテシリツアオヤギチュウガッコウ | 040-0044 | 函館市青柳町10番7号 | 学校 | 0110360100810001004000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 150246 | 64 | 無 | 無 | 10743 | 12834 | 16572 | 16089 | 14844 | 14554 | 12960 | 9325 | 9090 | 11448 | 9232 | 12555 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 55 | 55 | 61 | 62 | 64 | 43 | 52 | 52 | 53 | 52 | 48 | 42 | 40 | 52 | 61 | 62 | 64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ㈱ＳＥウイングズ | SEW0906 | ㈱トーショウビルサービス | 担当者 | 0138-30-3000 | R7.10.1-R8.9.30
9 | 26.8% | 211.2819 | 教育委員会 | 函館市立港中学校 | ハコダテシリツミナトチュウガッコウ | 041-0821 | 函館市港町2丁目10番1号 | 学校 | 0110360203210001004000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 138507 | 59 | 無 | 無 | 8976 | 11201 | 15832 | 17055 | 15793 | 14363 | 11593 | 7718 | 7506 | 9958 | 8073 | 10439 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 45 | 45 | 56 | 59 | 59 | 38 | 37 | 44 | 45 | 45 | 46 | 38 | 33 | 33 | 56 | 59 | 57 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ㈱ＳＥウイングズ | SEW0915 | ㈱トーショウビルサービス | 担当者 | 0138-30-3000 | R7.10.1-R8.9.30
7 | 21.39% | 173.318 | 教育委員会 | 函館市立巴中学校 | ハコダテシリツトモエチュウガッコウ | 040-0021 | 函館市的場町12番7号 | 学校 | 0110360304804100004000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 444108 | 237 | 無 | 無 | 36584 | 38062 | 44669 | 38734 | 42697 | 36568 | 33206 | 34416 | 34805 | 36952 | 27234 | 40181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 229 | 229 | 229 | 237 | 237 | 237 | 237 | 259 | 259 | 259 | 229 | 229 | 157 | 182 | 214 | 237 | 206 | 200 | 175 | 152 | 161 | 211 | 229 | 212 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | ㈱ＳＥウイングズ | SEW0879 | ㈱トーショウビルサービス | 担当者 | 0138-30-3000 | R7.10.1-R8.9.30
7 | 22.41% | 156.5148 | 教育委員会 | 函館市立深堀中学校 | ハコダテシリツフカボリチュウガッコウ | 042-0941 | 函館市深堀町28番1号 | 学校 | 0110360406128001014000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 135435 | 69 | 無 | 無 | 11021 | 10391 | 13194 | 13314 | 12940 | 11780 | 9736 | 10472 | 10021 | 11506 | 9084 | 11976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 72 | 72 | 72 | 69 | 69 | 69 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 47 | 52 | 63 | 67 | 69 | 63 | 57 | 49 | 50 | 64 | 66 | 62 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 丸紅新電力㈱ | 0000110688 | ㈱トーショウビルサービス | 担当者 | 0138-30-3000 | R7.10.1-R8.9.30
10 | 30.68% | 214.3862 | 教育委員会 | 函館市立湯川中学校 | ハコダテシリツユノカワチュウガッコウ | 042-0932 | 函館市湯川町2丁目41番1号 | 学校 | 0110360406641001004000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 158586 | 59 | 無 | 無 | 9208 | 14060 | 20477 | 20597 | 18288 | 16601 | 12415 | 8030 | 8423 | 10450 | 8426 | 11611 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 56 | 56 | 56 | 59 | 59 | 45 | 50 | 57 | 54 | 53 | 52 | 43 | 35 | 44 | 54 | 59 | 59 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ㈱ＳＥウイングズ | SEW0907 | ㈱トーショウビルサービス | 担当者 | 0138-30-3000 | R7.10.1-R8.9.30
7 | 20.29% | 180.6951 | 教育委員会 | 函館市立戸倉中学校 | ハコダテシリツトクラチュウガッコウ | 042-0953 | 函館市戸倉町26番1号 | 学校 | 0110360507626001004000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 113763 | 64 | 無 | 無 | 9268 | 9373 | 10405 | 9635 | 9566 | 8791 | 8603 | 9370 | 8794 | 10317 | 8500 | 11141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 51 | 51 | 62 | 62 | 64 | 44 | 44 | 48 | 47 | 47 | 46 | 41 | 41 | 43 | 62 | 62 | 64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ㈱ＳＥウイングズ | SEW0893 | ㈱トーショウビルサービス | 担当者 | 0138-30-3000 | R7.10.1-R8.9.30
6 | 17.07% | 131.5409 | 教育委員会 | 函館市立旭岡中学校 | ハコダテシリツアサヒオカチュウガッコウ | 042-0915 | 函館市西旭岡町3丁目5番地 | 学校 | 0110360507502001004000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 59799 | 40 | 無 | 無 | 4985 | 4895 | 5383 | 6434 | 5769 | 4662 | 4316 | 4148 | 4196 | 5213 | 4304 | 5494 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 28 | 32 | 36 | 40 | 39 | 37 | 30 | 24 | 24 | 35 | 36 | 36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ㈱ＳＥウイングズ | SEW0880 | ㈱トーショウビルサービス | 担当者 | 0138-30-3000 | R7.10.1-R8.9.30
8 | 22.57% | 153.5175 | 教育委員会 | 函館市立銭亀沢中学校 | ハコダテシリツゼニガメザワチュウガッコウ | 041-0263 | 函館市豊原町140番地30 | 学校 | 0110360093742032004000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 49421 | 25 | 無 | 無 | 3992 | 4042 | 4592 | 4381 | 4274 | 4326 | 4163 | 3611 | 3373 | 4326 | 3834 | 4507 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 21 | 21 | 22 | 23 | 21 | 20 | 17 | 14 | 23 | 24 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ㈱ＳＥウイングズ | SEW0881 | ㈱トーショウビルサービス | 担当者 | 0138-30-3000 | R7.10.1-R8.9.30
9 | 26.05% | 214.6199 | 教育委員会 | 函館市立赤川中学校 | ハコダテシリツアカガワチュウガッコウ | 041-0804 | 函館市赤川町125番地 | 学校 | 0110360610910046004000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 134661 | 59 | 無 | 無 | 9005 | 11998 | 17741 | 16272 | 14547 | 13241 | 9455 | 7091 | 7800 | 10225 | 7692 | 9594 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 55 | 55 | 55 | 59 | 59 | 45 | 52 | 58 | 53 | 50 | 46 | 34 | 31 | 47 | 53 | 59 | 53 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ㈱ＳＥウイングズ | SEW0908 | ㈱トーショウビルサービス | 担当者 | 0138-30-3000 | R7.10.1-R8.9.30
8 | 22.7% | 191.9069 | 教育委員会 | 函館市立桔梗中学校 | ハコダテシリツキキョウチュウガッコウ | 041-0801 | 函館市桔梗町429番地4 | 学校 | 0110360093509429004000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 222678 | 112 | 無 | 無 | 17078 | 18814 | 23725 | 22658 | 21680 | 20080 | 17006 | 14871 | 15416 | 17636 | 14347 | 19367 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 91 | 91 | 99 | 111 | 112 | 73 | 79 | 91 | 86 | 85 | 80 | 82 | 68 | 75 | 99 | 111 | 112 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | ㈱ＳＥウイングズ | SEW0909 | ㈱トーショウビルサービス | 担当者 | 0138-30-3000 | R7.10.1-R8.9.30
8 | 22.68% | 166.7479 | 教育委員会 | 函館市立亀田中学校 | ハコダテシリツカメダチュウガッコウ | 041-0806 | 函館市美原3丁目30番3号 | 学校 | 0110360612430003004000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 182743 | 92 | 無 | 無 | 14197 | 14222 | 18604 | 17632 | 17669 | 14926 | 13960 | 12690 | 13798 | 15553 | 12621 | 16871 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 86 | 86 | 90 | 92 | 92 | 62 | 69 | 72 | 72 | 72 | 68 | 62 | 59 | 70 | 90 | 92 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 98 | 98 | ㈱ＳＥウイングズ | SEW0894 | ㈱トーショウビルサービス | 担当者 | 0138-30-3000 | R7.10.1-R8.9.30
8 | 22.84% | 207.55 | 教育委員会 | 函館市立五稜郭中学校 | ハコダテシリツゴリョウカクチュウガッコウ | 041-0811 | 函館市富岡町1丁目18番2号 | 学校 | 0110360610018002004000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 176076 | 88 | 無 | 無 | 13393 | 13556 | 18134 | 17879 | 16836 | 13815 | 12107 | 11988 | 12731 | 15694 | 13111 | 16832 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 60 | 60 | 84 | 88 | 88 | 66 | 54 | 63 | 64 | 61 | 57 | 50 | 48 | 53 | 84 | 88 | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ㈱ＳＥウイングズ | SEW0916 | ㈱トーショウビルサービス | 担当者 | 0138-30-3000 | R7.10.1-R8.9.30
6 | 18.37% | 196.8377 | 教育委員会 | 函館市立本通中学校 | ハコダテシリツホンドオリチュウガッコウ | 041-0851 | 函館市本通2丁目56番7号 | 学校 | 0110360508756001004000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 133573 | 83 | 無 | 無 | 11407 | 11122 | 11665 | 10834 | 10779 | 9476 | 8880 | 9421 | 10681 | 14070 | 11112 | 14126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 54 | 59 | 81 | 83 | 83 | 65 | 51 | 50 | 51 | 52 | 47 | 40 | 39 | 59 | 81 | 83 | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 97 | 98 | 98 | ㈱ＳＥウイングズ | SEW0910 | ㈱トーショウビルサービス | 担当者 | 0138-30-3000 | R7.10.1-R8.9.30
6 | 15.86% | 147.474 | 教育委員会 | 函館市立北中学校 | ハコダテシリツキタチュウガッコウ | 041-0836 | 函館市山の手3丁目58番1号 | 学校 | 0110360509258001004000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 100045 | 72 | 無 | 無 | 9111 | 8525 | 9088 | 6886 | 7546 | 6880 | 7401 | 8610 | 8849 | 9237 | 7036 | 10876 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 61 | 61 | 67 | 72 | 72 | 57 | 58 | 60 | 56 | 53 | 49 | 47 | 53 | 55 | 67 | 72 | 71 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | ㈱ＳＥウイングズ | SEW0882 | ㈱トーショウビルサービス | 担当者 | 0138-30-3000 | R7.10.1-R8.9.30
8 | 24.49% | 174.1934 | 教育委員会 | 函館市立戸井学園 | ハコダテシリツトイガクエン | 041-0252 | 函館市釜谷町227番地 | 学校 | 0110360093904227004000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 109430 | 51 | 無 | 無 | 7977 | 10026 | 11572 | 11637 | 11903 | 10722 | 8782 | 7323 | 6906 | 7959 | 6079 | 8544 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 51 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 43 | 43 | 51 | 46 | 49 | 45 | 41 | 32 | 34 | 48 | 49 | 49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 97 | 98 | 丸紅新電力㈱ | 0000110689 | 前田電気管理事務所 | 前田 禎俊 | 0138-59-4389 | R7.10.1-R8.9.30
9 | 25.98% | 224.9705 | 教育委員会 | 函館市立恵山中学校 | ハコダテシリツエサンチュウガッコウ | 041-0523 | 函館市柏野町9番地 | 学校 | 0110360094010009004000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 100153 | 44 | 無 | 無 | 5838 | 8714 | 13248 | 13248 | 12371 | 11699 | 8885 | 5385 | 4492 | 5684 | 4333 | 6256 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 31 | 37 | 43 | 43 | 42 | 41 | 35 | 28 | 29 | 42 | 40 | 44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ㈱ＳＥウイングズ | SEW0911 | ㈱トーショウビルサービス | 担当者 | 0138-30-3000 | R7.10.1-R8.9.30
9 | 29.32% | 170.8262 | 教育委員会 | 函館市立椴法華中学校 | ハコダテシリツトドホッケチュウガッコウ | 041-0611 | 函館市新浜町151番地1 | 学校 | 0110360094104126004000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 351846 | 137 | 無 | 無 | 24443 | 30803 | 42173 | 42196 | 39110 | 37021 | 30296 | 19031 | 20566 | 22821 | 16201 | 27185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 130 | 130 | 130 | 130 | 137 | 101 | 112 | 121 | 125 | 124 | 113 | 100 | 94 | 122 | 122 | 113 | 137 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ㈱ＳＥウイングズ | SEW0912 | ㈱トーショウビルサービス | 担当者 | 0138-30-3000 | R7.10.1-R8.9.30
7 | 21.54% | 210.24 | 教育委員会 | 市立函館高等学校 | イチリツハコダテコウトウガッコウ | 040-0002 | 函館市柳町11番5号 | 学校 | 0110360405409010014000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 284985 | 151 | 無 | 無 | 23878 | 23759 | 25492 | 22906 | 19546 | 19757 | 20442 | 21185 | 21496 | 32999 | 25411 | 28114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 101 | 105 | 148 | 148 | 151 | 90 | 104 | 107 | 100 | 90 | 96 | 86 | 88 | 105 | 148 | 145 | 151 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | ㈱ＳＥウイングズ | SEW0917 | ㈱トーショウビルサービス | 担当者 | 0138-30-3000 | R7.10.1-R8.9.30
10 | 37.42% | 233.4313 | 教育委員会 | 函館市立南茅部中学校 | ハコダテシリツミナミカヤベチュウガッコウ | 041-1612 | 函館市安浦町366 | 学校 | 0110360095621700004000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 108171 | 33 | 無 | 無 | 5116 | 6365 | 15709 | 17211 | 14980 | 15014 | 10535 | 4990 | 3974 | 4477 | 4577 | 5223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 17 | 18 | 32 | 32 | 33 | 30 | 26 | 16 | 14 | 21 | 24 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | ㈱ＳＥウイングズ | SEW0918 | ㈱トーショウビルサービス | 担当者 | 0138-30-3000 | R7.10.1-R8.9.30
2 | 46.47% | 332.5795 | 消防本部 | 函館市消防本部庁舎 | ハコダテシショウボウホンブチョウシャ | 040-8502 | 函館市東雲町5番9号 | 消防本部庁舎 | 0110360101705009004000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 有 | 305308 | 75 | 無 | 無 | 17645 | 25269 | 29000 | 29507 | 25991 | 28156 | 22718 | 16911 | 18439 | 30895 | 35216 | 25561 | 12880 | 17344 | 19101 | 18402 | 17164 | 18672 | 15948 | 10709 | 12540 | 21917 | 24389 | 17432 | 4765 | 7925 | 9899 | 11105 | 8827 | 9484 | 6770 | 6202 | 5899 | 8978 | 10827 | 8129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 81 | 81 | 81 | 75 | 75 | 43 | 63 | 62 | 65 | 62 | 58 | 50 | 41 | 52 | 74 | 75 | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ㈱ＳＥウイングズ | T8430001065553 | ㈱トーショウビルサービス | 担当者 | 0138-30-3000 | R7.10.1-R8.9.30
10 | 43.79% | 286.592 | 消防本部 | 函館市北消防署 | ハコダテシキタショウボウショ | 041-0806 | 函館市美原3丁目36番10号 | 消防署庁舎 | 0119769712436010004000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 有 | 99734 | 26 | 無 | 無 | 7424 | 9329 | 11222 | 10502 | 9380 | 9702 | 8115 | 5911 | 6086 | 7128 | 8109 | 6826 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 21 | 24 | 24 | 26 | 24 | 24 | 22 | 14 | 17 | 20 | 25 | 18 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ㈱ＳＥウイングズ | T8430001065553 | 関村電気設備管理事務所 | 関村 義弘 | 0138-31-0930 | R7.10.1-R8.9.30
10 | 38.08% | 228.9314 | 消防本部 | 函館市北消防署亀田本町支署 | ハコダテシキタショウボウショカメダホンチョウシショ | 041-0813 | 函館市亀田本町4番1号 | 消防署庁舎 | 0119769706903007044000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 有 | 70053 | 21 | 無 | 無 | 4739 | 5801 | 8590 | 8202 | 7172 | 6891 | 5708 | 4543 | 4327 | 4710 | 4886 | 4484 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 27 | 27 | 27 | 21 | 21 | 21 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 17 | 16 | 21 | 18 | 21 | 18 | 18 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96 | ㈱ＳＥウイングズ | T8430001065553 | ㈱トーショウビルサービス | 担当者 | 0138-30-3000 | R7.10.1-R8.9.30
10 | 32.76% | 239.1607 | 消防本部 | 函館市北消防署桔梗出張所 | ハコダテシキタショウボウショキキョウシュッチョウジョ | 041-0801 | 函館市桔梗町386番地1 | 消防署庁舎 | 0116269793506114004000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 有 | 40179 | 14 | 無 | 無 | 2787 | 3371 | 4663 | 4127 | 3605 | 3941 | 4183 | 2513 | 2501 | 2794 | 2957 | 2737 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 7 | 10 | 11 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ㈱ＳＥウイングズ | T8430001065553 | 関村電気設備管理事務所 | 関村 義弘 | 0138-31-0930 | R7.10.1-R8.9.30
10 | 40.04% | 276.9 | 消防本部 | 函館市北消防署末広出張所 | ハコダテシキタショウボウショスエヒロシュッチョウジョ | 040-0053 | 函館市末広町21番3号 | 消防署庁舎 | 0116269700621003004000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 太陽光発電 | 1.8kW | 有 | 無 | 有 | 52611 | 15 | 無 | 無 | 3908 | 4233 | 5994 | 5565 | 5106 | 4980 | 3777 | 3391 | 3420 | 3872 | 4405 | 3960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 14 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 11 | 10 | 13 | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ㈱ＳＥウイングズ | T8430001065553 | ㈱トーショウビルサービス | 担当者 | 0138-30-3000 | R7.10.1-R8.9.30
10 | 45.65% | 315.0939 | 消防本部 | 函館市東消防署 | ハコダテシヒガシショウボウショ | 042-0952 | 函館市高松町269番地2 | 消防署庁舎 | 0116260507170002004000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 有 | 103981 | 26 | 無 | 無 | 7585 | 8724 | 11709 | 11202 | 10373 | 10184 | 8159 | 7138 | 6625 | 7250 | 7582 | 7450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 18 | 20 | 26 | 25 | 25 | 23 | 22 | 21 | 21 | 17 | 18 | 21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ㈱ＳＥウイングズ | T8430001065553 | 関村電気設備管理事務所 | 関村 義弘 | 0138-31-0930 | R7.10.1-R8.9.30
10 | 33.27% | 261.0224 | 消防本部 | 函館市東消防署的場支署 | ハコダテシヒガシショウボウショマトバシショ | 040-0021 | 函館市的場町25番34号 | 消防署庁舎 | 0119769704825034004000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 有 | 69954 | 24 | 無 | 無 | 5503 | 5970 | 7740 | 7698 | 6702 | 6256 | 5213 | 3980 | 4471 | 5218 | 5937 | 5266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 14 | 18 | 20 | 24 | 20 | 16 | 14 | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 | 96 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 95 | 98 | 99 | 97 | ㈱ＳＥウイングズ | T8430001065553 | 前田電気管理事務所 | 前田 禎俊 | 0138-59-4389 | R7.10.1-R8.9.30
10 | 39.15% | 222.6981 | 消防本部 | 函館市東消防署南茅部支署 | ハコダテシヒガシショウボウショミナミカヤベシショ | 041-1611 | 函館市川汲町1520番地2 | 消防署庁舎 | 0110360095601143004000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 太陽光発電 | 3kW | 有 | 無 | 有 | 68591 | 20 | 無 | 無 | 4339 | 5900 | 8253 | 7925 | 7222 | 6805 | 5217 | 3739 | 4456 | 5147 | 5578 | 4010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 29 | 23 | 22 | 20 | 20 | 20 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 13 | 18 | 20 | 19 | 20 | 19 | 17 | 12 | 17 | 17 | 13 | 13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ㈱ＳＥウイングズ | T8430001065553 | ㈱トーショウビルサービス | 担当者 | 0138-30-3000 | R7.10.1-R8.9.30
10 | 35.04% | 258.297 | 消防本部 | 函館市東消防署本通出張所 | ハコダテシヒガシショウボウショホンドオリシュッチョウジョ | 041-0851 | 函館市本通4丁目17番35号 | 消防署庁舎 | 0110360508917036004000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 有 | 52176 | 17 | 無 | 無 | 3926 | 4079 | 5035 | 4988 | 4206 | 4212 | 3549 | 3451 | 3811 | 4818 | 5415 | 4686 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 10 | 12 | 17 | 14 | 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ㈱ＳＥウイングズ | T8430001065553 | ㈱トーショウビルサービス | 担当者 | 0138-30-3000 | R7.10.1-R8.9.30
10 | 35.46% | 243.6275 | 消防本部 | 函館市東消防署小安出張所 | ハコダテシヒガシショウボウショオヤスシュッチョウジョ | 041-0251 | 函館市小安町525番地1 | 消防署庁舎 | 0119769793925001004000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 無 |  | 無 | 無 | 有 | 62125 | 20 | 無 | 無 | 3965 | 5137 | 7473 | 7221 | 6403 | 5691 | 5091 | 3932 | 3793 | 4050 | 5103 | 4266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 10 | 13 | 20 | 18 | 18 | 15 | 15 | 12 | 13 | 11 | 13 | 13 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 98 | 98 | 98 | 99 | 98 | ㈱ＳＥウイングズ | T8430001065553 | ㈱トーショウビルサービス | 担当者 | 0138-30-3000 | R7.10.1-R8.9.30
10 | 34.56% | 201.8035 | 消防本部 | 函館市東消防署日ノ浜出張所 | ハコダテシヒガシショウボウショヒノハマシュッチョウジョ | 041-0525 | 函館市日ノ浜町170番地7 | 消防署庁舎 | 0110360094051166004000 | 交流3相3線式 | 標準電圧 6,000V | 標準電圧 6,000V | 50Hz | 1回線受電 | 有 | 太陽光発電 | 3.75kW | 有 | 無 | 有 | 57514 | 19 | 無 | 無 | 3118 | 5197 | 7333 | 7488 | 6550 | 6329 | 4371 | 3017 | 2970 | 3585 | 4250 | 3306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 | 26 | 20 | 19 | 19 | 19 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 10 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 12 | 11 | 11 | 10 | 13 | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ㈱ＳＥウイングズ | T8430001065553 | 前田電気管理事務所 | 前田 禎俊 | 0138-59-4389 | R7.10.1-R8.9.30