## 仕様書別記一覧R08B
月別使用電力量は，契約時の仕様書別記一覧には表示しません。
部局名 | 施設名 | 施設名カナ | 〒 | 供給場所 | 用途 | 供給地点特定番号 | 供給電気方式 | 供給電圧 | 計量電圧 | 標準 周波数 | 受電方式 | 自動検針装置の有無 | 自家発電設備の有無 | 自家発電設備の容量 | 契約電流 | 予定使用電力量 | 月別使用電力量［kWh］ | [11 empty] | 現契約者 |  | 特記事項
[8 empty] | (標準電圧) | (標準電圧) | [5 empty] | [A] | ［kWh］ | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月
保健福祉部 | 食肉検査所 | ｼｮｸﾆｸｹﾝｻｼｮ | 041-0824 | 函館市西桔梗町555番地5 | 事務室兼検査室 | 0101860093204058002100 | 交流単相３線式 | 100/200V | 100/200V | 50Hz | 一回線受電 | 有 | 無 |  | 50 | 3863 | 281 | 275 | 316 | 285 | 269 | 299 | 314 | 263 | 394 | 486 | 391 | 290 | エフビットコミュニケーションズ ㈱ | 01-L1076660
子ども未来部 | 谷地頭児童館 | ﾔﾁｶﾞｼﾗｼﾞﾄﾞｳｶﾝ | 040-0046 | 函館市谷地頭町9番5号 | 児童館 | 0101960100910005082100 | 交流単相２線式 | 100V | 100V | 50Hz | 一回線受電 | 有 | 無 |  | 60 | 4494 | 293 | 352 | 445 | 396 | 284 | 282 | 301 | 253 | 488 | 651 | 468 | 281 | エフビットコミュニケーションズ ㈱ | 01-L1076661
子ども未来部 | 湯川児童館 | ﾕﾉｶﾜｼﾞﾄﾞｳｶﾝ | 042-0932 | 函館市湯川町2丁目13番16号 | 児童館 | 0101860406613016002100 | 交流単相３線式 | 100/200V | 100/200V | 50Hz | 一回線受電 | 有 | 無 |  | 60 | 4066 | 225 | 313 | 649 | 550 | 342 | 292 | 215 | 175 | 315 | 451 | 331 | 208 | エフビットコミュニケーションズ ㈱ | 01-L1076662
子ども未来部 | 古川母と子の家 | ﾌﾙｶﾜﾊﾊﾄｺﾉｲｴ | 041-0262 | 函館市古川町7番1号 | 児童館 | 0100660093764027002100 | 交流単相３線式 | 100/200V | 100/200V | 50Hz | 一回線受電 | 有 | 無 |  | 60 | 3293 | 146 | 191 | 792 | 641 | 339 | 191 | 164 | 134 | 144 | 216 | 203 | 132 | エフビットコミュニケーションズ ㈱ | 01-L1076663
子ども未来部 | 五稜児童館 | ｺﾞﾘｮｳｼﾞﾄﾞｳｶﾝ | 040-0082 | 函館市白鳥町14番29号 | 児童館 | 0101360203914029002100 | 交流単相３線式 | 100/200V | 100/200V | 50Hz | 一回線受電 | 有 | 無 |  | 60 | 4203 | 297 | 349 | 452 | 364 | 303 | 289 | 323 | 259 | 352 | 519 | 425 | 271 | エフビットコミュニケーションズ ㈱ | 01-L1076664
環境部 | 環境部整備工場 | ｶﾝｷｮｳﾌﾞｾｲﾋﾞｺｳｼﾞｮｳ | 042-0944 | 函館市金堀町１番６号 | 作業場 | 0100760405701004002100 | 交流単相３線式 | 100/200V | 100/200V | 50Hz | 一回線受電 | 有 | 無 |  | 50 | 10947 | 1192 | 1574 | 1396 | 1401 | 1336 | 557 | 454 | 564 | 663 | 687 | 575 | 548 | エフビットコミュニケーションズ ㈱ | 01-L1076665
観光部 | 北方民族資料館ライトアップ | ﾎｯﾎﾟｳﾐﾝｿﾞｸｼﾘｮｳｶﾝﾗｲﾄｱｯﾌﾟ | 040-0053 | 函館市末広町21番7号 | 照明灯 | 0101160100621001002100 | 交流単相２線式 | 200V | 200V | 50Hz | 一回線受電 | 無 | 無 |  | 50 | 4518 | 500 | 582 | 394 | 347 | 141 | 212 | 258 | 306 | 331 | 456 | 491 | 500 | エフビットコミュニケーションズ ㈱ | 01-L1076666
観光部 | ＳＥＣライトアップ | ｴｽｲｰｼｰﾗｲﾄｱｯﾌﾟ | 040-8632 | 函館市末広町22番1号 | 照明灯 | 0101260100618016002100 | 交流単相３線式 | 100V | 100V | 50Hz | 一回線受電 | 無 | 無 |  | 40 | 4395 | 338 | 398 | 318 | 306 | 389 | 370 | 341 | 439 | 374 | 407 | 377 | 338 | エフビットコミュニケーションズ ㈱ | 01-L1076667
観光部 | 元町公園ライトアップ | ﾓﾄﾏﾁｺｳｴﾝﾗｲﾄｱｯﾌﾟ | 040-0054 | 函館市元町12番18 | 照明灯 | 0101960100712001012100 | 交流単相２線式 | 200V | 200V | 50Hz | 一回線受電 | 無 | 無 |  | 30 | 6520 | 632 | 715 | 535 | 454 | 441 | 451 | 467 | 504 | 522 | 557 | 610 | 632 | エフビットコミュニケーションズ ㈱ | 01-L1076668
観光部 | 元町配水場ライトアップ | ﾓﾄﾏﾁﾊｲｽｲｼﾞｮｳﾗｲﾄｱｯﾌﾟ | 040-0054 | 函館市元町1番4 | 照明灯 | 0101960100701003002100 | 交流単相２線式 | 200V | 200V | 50Hz | 一回線受電 | 無 | 無 |  | 50 | 4551 | 486 | 536 | 398 | 326 | 318 | 327 | 233 | 281 | 327 | 377 | 456 | 486 | エフビットコミュニケーションズ ㈱ | 01-L1076669
港湾空港部 | 北ふ頭分電盤１ | ｷﾀﾌﾄｳﾌﾞﾝﾃﾞﾝﾊﾞﾝ1 | 040-0076 | 函館市浅野町5番11号先 | ふ頭照明 | 0101060202805600002100 | 交流単相３線式 | 100/200V | 100/200V | 50Hz | 一回線受電 | 有 | 無 |  | 60 | 19511 | 1910 | 2065 | 1545 | 1405 | 1442 | 1442 | 1382 | 1421 | 1646 | 1615 | 1656 | 1982 | エフビットコミュニケーションズ ㈱ | 01-L1076671
港湾空港部 | 海岸町荷置場街路灯 | ｶｲｶﾞﾝﾁｮｳﾆｵｷﾊﾞｶﾞｲﾛﾄｳ | 040-0061 | 函館市海岸町21番13号先 | ふ頭照明 | 0101060302421001002100 | 交流単相３線式 | 100/200V | 100/200V | 50Hz | 一回線受電 | 有 | 無 |  | 30 | 5314 | 537 | 660 | 493 | 450 | 464 | 464 | 448 | 173 | 283 | 340 | 453 | 549 | エフビットコミュニケーションズ ㈱ | 01-L1076671
港湾空港部 | 海岸町管理事務所 | ｶｲｶﾞﾝﾁｮｳｶﾝﾘｼﾞﾑｼｮ | 040-0061 | 函館市海岸町24番16号 | 事務所 | 0101060302425010052100 | 交流単相３線式 | 100/200V | 100/200V | 50Hz | 一回線受電 | 有 | 無 |  | 60 | 6788 | 612 | 691 | 616 | 578 | 630 | 630 | 541 | 500 | 552 | 477 | 448 | 513 | エフビットコミュニケーションズ ㈱ | 01-L1076671
港湾空港部 | 北ふ頭分電盤２ | ｷﾀﾌﾄｳﾌﾞﾝﾃﾞﾝﾊﾞﾝ2 | 040-0076 | 函館市浅野町5番11号先 | ふ頭照明 | 0109769790525100002100 | 交流単相３線式 | 100/200V | 100/200V | 50Hz | 一回線受電 | 有 | 無 |  | 15 | 5159 | 524 | 574 | 600 | 490 | 491 | 344 | 311 | 300 | 318 | 357 | 390 | 460 | エフビットコミュニケーションズ ㈱ | 01-L1076671
恵山支所 | 恵山賃貸住宅階段灯 | ｴｻﾝﾁﾝﾀｲｼﾞｭｳﾀｸｶｲﾀﾞﾝﾄｳ | 041-0523 | 函館市柏野町99番地38 | 照明灯 | 0100660094011451002100 | 交流単相３線式 | 100/200V | 100/200V | 50Hz | 一回線受電 | 有 | 無 |  | 20 | 3656 | 323 | 371 | 301 | 295 | 325 | 325 | 226 | 270 | 273 | 289 | 314 | 344 | エフビットコミュニケーションズ ㈱ | 01-L1076675
消防本部 | 恵山第５分団 | ｴｻﾝﾀﾞｲｺﾞﾌﾞﾝﾀﾞﾝ | 041-0522 | 函館市恵山町449番地7 | 消防団活動拠点 | 0109769794055002002100 | 交流単相３線式 | 100/200V | 100/200V | 50Hz | 一回線受電 | 有 | 無 |  | 30 | 389 | 35 | 32 | 34 | 31 | 34 | 31 | 33 | 33 | 31 | 32 | 32 | 31 | エフビットコミュニケーションズ ㈱ | 01-L1076676