## 仕様書別記一覧R08C1
月別使用電力量は，契約時の仕様書別記一覧には表示しません。
| 部局名 | 施設名 | 施設名カナ | 〒 | 供給場所 | 用途 | 供給地点特定番号 | 供給電気方式 | 供給電圧 | 計量電圧 | 標準 周波数 | 受電方式 | 自動検針装置の有無 | 自家発電設備の有無 | 自家発電設備の容量 | 契約容量 | 予定使用電力量 | 月別使用電力量［kWh］ | [11 empty] | 現契約者 |  | 特記事項
[9 empty] | (標準電圧) | (標準電圧) | [5 empty] | [kVA] | ［kWh］ | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月
1 | 企画部 | 美原地区路線バス乗降場 | ﾐﾊﾗﾁｸﾛｾﾝﾊﾞｽｼﾞｮｳｺｳｼﾞｮｳ | 041-0806 | 函館市美原1丁目26 | バス乗降場 | 0101860610780003203100 | 交流単相３線式 | 100/200V | 100/200V | 50Hz | 一回線受電 | 有 | 無 |  | 10 | 1670 | 180 | 213 | 153 | 134 | 130 | 123 | 88 | 101 | 112 | 124 | 144 | 168 | ㈱ ＳＥウイングズ | C01092SEW
1 | 市民部 | 銭亀沢支所庁舎 | ｾﾞﾆｶﾒｻﾞﾜｼｼｮ | 042-0922 | 函館市銭亀町124番地 | 支所庁舎 | 0100960093743210013100 | 交流単相３線式 | 100/200V | 100/200V | 50Hz | 一回線受電 | 有 | 無 |  | 15 | 11418 | 746 | 1127 | 1627 | 1344 | 1254 | 1281 | 921 | 579 | 594 | 735 | 654 | 556 | ㈱ ＳＥウイングズ | C00584SEW
1 | 子ども未来部 | 大森浜児童館 | ｵｵﾓﾘﾊﾏｼﾞﾄﾞｳｶﾝ | 042-0944 | 函館市金堀町3番2号 | 児童館 | 0100760405704004003100 | 交流単相３線式 | 100/200V | 100/200V | 50Hz | 一回線受電 | 有 | 無 |  | 20 | 10911 | 706 | 825 | 1119 | 1061 | 957 | 1030 | 799 | 576 | 744 | 1215 | 1151 | 728 | ㈱ ＳＥウイングズ | C00762SEW
1 | 子ども未来部 | 鍛治児童館 | ｶｼﾞｼﾞﾄﾞｳｶﾝ | 041-0852 | 函館市鍛治2丁目20番5号 | 児童館 | 0101460611520005003100 | 交流単相３線式 | 100/200V | 100/200V | 50Hz | 一回線受電 | 有 | 無 |  | 7 | 4988 | 388 | 428 | 452 | 366 | 371 | 441 | 367 | 279 | 397 | 750 | 455 | 294 | ㈱ ＳＥウイングズ | C00588SEW
1 | 子ども未来部 | 深堀児童館 | ﾌｶﾎﾞﾘｼﾞﾄﾞｳｶﾝ | 042-0941 | 函館市深堀町14番6号 | 児童館 | 0101160406114001003100 | 交流単相３線式 | 100/200V | 100/200V | 50Hz | 一回線受電 | 有 | 無 |  | 8 | 8749 | 604 | 643 | 952 | 794 | 658 | 730 | 694 | 562 | 661 | 1058 | 800 | 593 | ㈱ ＳＥウイングズ | C00592SEW
1 | 子ども未来部 | 旭岡児童館 | ｱｻﾋｵｶｼﾞﾄﾞｳｶﾝ | 042-0915 | 函館市西旭岡町2丁目51番1号 | 児童館 | 0100760507452001303100 | 交流単相３線式 | 100/200V | 100/200V | 50Hz | 一回線受電 | 有 | 無 |  | 15 | 11221 | 826 | 957 | 1321 | 1172 | 1064 | 1110 | 820 | 671 | 745 | 982 | 843 | 710 | ㈱ ＳＥウイングズ | C00593SEW
1 | 子ども未来部 | 中島児童館 | ﾅｶｼﾞﾏｼﾞﾄﾞｳｶﾝ | 040-0014 | 函館市中島町30番8号 | 児童館 | 0101160304230008003100 | 交流単相３線式 | 100/200V | 100/200V | 50Hz | 一回線受電 | 有 | 無 |  | 6 | 5354 | 339 | 406 | 598 | 567 | 428 | 454 | 387 | 312 | 392 | 514 | 612 | 345 | ㈱ ＳＥウイングズ | C00594SEW
1 | 子ども未来部 | 上湯川児童館 | ｶﾐﾕﾉｶﾜｼﾞﾄﾞｳｶﾝ | 042-0914 | 函館市上湯川町8番1号 | 児童館 | 0101960507808001002100 | 交流単相３線式 | 100/200V | 100/200V | 50Hz | 一回線受電 | 有 | 無 |  | 50 | 7461 | 517 | 645 | 981 | 799 | 645 | 571 | 522 | 453 | 617 | 674 | 538 | 499 | ㈱ ＳＥウイングズ | B01610SEW
1 | 子ども未来部 | 日吉が丘児童館 | ﾋﾖｼｶﾞｵｶｼﾞﾄﾞｳｶﾝ | 041-0841 | 函館市日吉町2丁目21番7号 | 児童館 | 0100760508035030002100 | 交流単相３線式 | 100/200V | 100/200V | 50Hz | 一回線受電 | 有 | 無 |  | 50 | 5997 | 439 | 508 | 654 | 596 | 540 | 578 | 546 | 422 | 437 | 492 | 422 | 363 | ㈱ ＳＥウイングズ | B01611SEW
1 | 子ども未来部 | 湯浜児童館 | ﾕﾉﾊﾏｼﾞﾄﾞｳｶﾝ | 042-0933 | 函館市湯浜町14番3号 | 児童館 | 0101560406484101002100 | 交流単相３線式 | 100/200V | 100/200V | 50Hz | 一回線受電 | 有 | 無 |  | 40 | 7483 | 449 | 688 | 898 | 831 | 734 | 828 | 604 | 365 | 430 | 678 | 566 | 412 | ㈱ ＳＥウイングズ | B01612SEW
1 | 子ども未来部 | 宮前児童館 | ﾐﾔﾏｴｼﾞﾄﾞｳｶﾝ | 040-0073 | 函館市宮前町25番15号 | 児童館 | 0100660204125013022100 | 交流単相３線式 | 100/200V | 100/200V | 50Hz | 一回線受電 | 有 | 無 |  | 40 | 4924 | 329 | 325 | 428 | 426 | 339 | 377 | 368 | 322 | 426 | 635 | 552 | 397 | ㈱ ＳＥウイングズ | B01615SEW
1 | 子ども未来部 | 大川児童館 | ｵｵｶﾜｼﾞﾄﾞｳｶﾝ | 040-0084 | 函館市大川町9番8号 | 児童館 | 0100760203709008002100 | 交流単相３線式 | 100/200V | 100/200V | 50Hz | 一回線受電 | 有 | 無 |  | 40 | 7719 | 431 | 526 | 1188 | 1169 | 712 | 556 | 445 | 352 | 461 | 811 | 676 | 392 | ㈱ ＳＥウイングズ | B01616SEW
1 | 農林水産部 | 函館市水産物地方卸売市場 廃棄物処理施設 | ﾊｺﾀﾞﾃｼｽｲｻﾝﾌﾞﾂﾁﾎｳｵﾛｼｳﾘｼｼﾞｮｳ ﾊｲｷﾌﾞﾂｼｮﾘｼｾﾂ | 040-0065 | 函館市豊川町27番6号 | 卸売市場 | 0109769790701379003100 | 交流単相３線式 | 100/200V | 100/200V | 50Hz | 一回線受電 | 有 | 無 |  | 8 | 3844 | 364 | 474 | 446 | 404 | 385 | 310 | 270 | 215 | 223 | 239 | 237 | 277 | ㈱ ＳＥウイングズ | C00596SEW
1 | 港湾空港部 | 万代ふ頭公衆トイレ | ﾊﾞﾝﾀﾞｲﾌﾄｳｺｳｼｭｳﾄｲﾚ | 040-0075 | 函館市万代町31番4のうち | トイレ照明 | 0100960202719035003100 | 交流単相３線式 | 100/200V | 100/200V | 50Hz | 一回線受電 | 有 | 無 |  | 25 | 4394 | 375 | 367 | 470 | 471 | 292 | 442 | 344 | 316 | 343 | 369 | 314 | 291 | ㈱ ＳＥウイングズ | C00597SEW
1 | 港湾空港部 | 港湾中央ふ頭第１ | ｺｳﾜﾝﾁｭｳｵｳﾌﾄｳﾀﾞｲ1 | 040-0061 | 函館市海岸町番外地 | 上屋外壁照明 | 0101060302425004002100 | 交流単相３線式 | 100/200V | 100/200V | 50Hz | 一回線受電 | 有 | 無 |  | 10 | 6597 | 362 | 715 | 1327 | 1355 | 892 | 526 | 266 | 212 | 224 | 275 | 206 | 237 | ㈱ ＳＥウイングズ | B01625SEW
1 | 南茅部支所 | 南茅部河川公園 | ﾐﾅﾐｶﾔﾍﾞｶｾﾝｺｳｴﾝ | 041-1621 | 函館市豊崎町394番地2 | 公園 | 0109769795656610003100 | 交流単相３線式 | 100/200V | 100/200V | 50Hz | 一回線受電 | 有 | 無 |  | 7 | 2529 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 319 | 246 | 278 | 357 | 410 | 462 | ㈱ ＳＥウイングズ | C00763SEW | 冬期期間は施設閉鎖
1 | 教育委員会 | 函館市立戸井幼稚園 | ﾊｺﾀﾞﾃｼﾘﾂﾄｲﾖｳﾁｴﾝ | 041-0251 | 函館市小安町523番地7 | 幼稚園 | 0100760093903140803100 | 交流単相３線式 | 100/200V | 100/200V | 50Hz | 一回線受電 | 有 | 無 |  | 8 | 9301 | 657 | 615 | 579 | 627 | 619 | 686 | 558 | 970 | 1035 | 1268 | 1012 | 675 | ㈱ ＳＥウイングズ | C00598SEW
1 | 消防本部 | 椴法華出張所 | ﾄﾄﾞﾎｯｹｼｭｯﾁｮｳｼﾞｮ | 041-0611 | 函館市新浜町161番地3 | 消防署庁舎 | 0109769794155287003100 | 交流単相３線式 | 100/200V | 100/200V | 50Hz | 一回線受電 | 有 | 無 |  | 10 | 4371 | 522 | 794 | 778 | 723 | 774 | 116 | 119 | 113 | 118 | 115 | 81 | 118 | ㈱ ＳＥウイングズ | C00599SEW
1 | 消防本部 | 恵山中継基地局 | ｴｻﾝﾁｭｳｹｲｷﾁｷｮｸ | 041-0406 | 函館市女那川町122番地4 | 無線中継基地 | 0101860094049019013100 | 交流単相３線式 | 100/200V | 100/200V | 50Hz | 一回線受電 | 有 | 有 | 単相3線100/200V 20kVA 1台 | 15 | 6095 | 530 | 501 | 716 | 561 | 475 | 458 | 502 | 409 | 500 | 520 | 471 | 452 | ㈱ ＳＥウイングズ | C00600SEW
1 | 消防本部 | 銚子中継基地局 | ﾁｮｳｼﾁｭｳｹｲｷﾁｷｮｸ | 041-0612 | 函館市銚子町18番地1 | 無線中継基地 | 0101960094126123003100 | 交流単相３線式 | 100/200V | 100/200V | 50Hz | 一回線受電 | 有 | 有 | 単相3線100/200V 20kVA 1台 | 15 | 6775 | 615 | 504 | 652 | 507 | 427 | 425 | 730 | 466 | 631 | 689 | 578 | 551 | ㈱ ＳＥウイングズ | C00601SEW
1 | 消防本部 | 汐首中継基地局 | ｼｵｸﾋﾞﾁｭｳｹｲｷﾁｷｮｸ | 041-0301 | 函館市汐首町654番地1 | 無線中継基地 | 0109769793925100003100 | 交流単相３線式 | 100/200V | 100/200V | 50Hz | 一回線受電 | 有 | 有 | 単相3線100/200V 20kVA 1台 | 15 | 7411 | 599 | 800 | 940 | 733 | 658 | 526 | 524 | 496 | 530 | 536 | 502 | 567 | ㈱ ＳＥウイングズ | C00602SEW
Note on Z20: 6～9月はエアコン利用分の想定使用量を上乗せ(使用量は都市建に聞き取り)