## 仕様書別記一覧R08
月別使用電力量は，契約時の仕様書別記一覧には表示しません。
| 部局名 | 施設名 | 施設名カナ | 〒 | 供給場所 | 用途 | 供給地点特定番号 | 供給電気方式 | 供給電圧 | 計量電圧 | 標準 周波数 | 受電方式 | 自動検針装置の有無 | 自家発電設備の有無 | 自家発電設備の容量 | 契約容量 | 予定使用電力量 | 月別使用電力量［kWh］ | [11 empty] | 現契約者 |  | 特記事項
[9 empty] | (標準電圧) | (標準電圧) | [5 empty] | [kVA] | ［kWh］ | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月
2 | 保健福祉部 | 慰霊堂 | ﾊｺﾀﾞﾃｼｲﾚｲﾄﾞｳ | 040-0034 | 函館市大森町33番33号 | 大火慰霊施設 | 0100460301832017103100 | 交流単相３線式 | 100/200V | 100/200V | 50Hz | 一回線受電 | 有 | 無 |  | 11 | 16537 | 1434 | 1834 | 1724 | 1631 | 1765 | 1553 | 1051 | 1130 | 1188 | 1062 | 1007 | 1158 | ㈱ ＳＥウイングズ | C00585SEW
2 | 子ども未来部 | つつじ保育園 | ﾂﾂｼﾞﾎｲｸｴﾝ | 041-0525 | 函館市日ノ浜町172番地8 | 保育園 | 0101960094051169003100 | 交流単相３線式 | 100/200V | 100/200V | 50Hz | 一回線受電 | 有 | 無 |  | 35 | 31436 | 2465 | 2489 | 2713 | 2610 | 2495 | 2625 | 2437 | 2059 | 2853 | 3429 | 2830 | 2431 | ㈱ ＳＥウイングズ | C00393SEW
2 | 子ども未来部 | 西部児童館 | ｾｲﾌﾞｼﾞﾄﾞｳｶﾝ | 040-0057 | 函館市入舟町6番17号 | 児童館 | 0101460100106018003100 | 交流単相３線式 | 100/200V | 100/200V | 50Hz | 一回線受電 | 有 | 無 |  | 20 | 14799 | 904 | 900 | 2075 | 2206 | 1365 | 938 | 969 | 816 | 1028 | 1434 | 1216 | 948 | ㈱ ＳＥウイングズ | C00586SEW
2 | 子ども未来部 | 赤川児童館 | ｱｶｶﾞﾜｼﾞﾄﾞｳｶﾝ | 041-0805 | 函館市赤川1丁目30番35号 | 児童館 | 0100860610933013103100 | 交流単相３線式 | 100/200V | 100/200V | 50Hz | 一回線受電 | 有 | 無 |  | 20 | 12500 | 751 | 985 | 1663 | 1616 | 1200 | 1101 | 722 | 483 | 673 | 1456 | 1155 | 695 | ㈱ ＳＥウイングズ | C00587SEW
2 | 子ども未来部 | 山の手児童館 | ﾔﾏﾉﾃｼﾞﾄﾞｳｶﾝ | 041-0836 | 函館市山の手3丁目4番7号 | 児童館 | 0101260509205048003100 | 交流単相３線式 | 100/200V | 100/200V | 50Hz | 一回線受電 | 有 | 無 |  | 15 | 13355 | 1153 | 1083 | 1190 | 1081 | 969 | 1344 | 1115 | 870 | 976 | 1470 | 1128 | 976 | ㈱ ＳＥウイングズ | C00589SEW
2 | 子ども未来部 | 桔梗福祉交流センター | ｷｷｮｳﾌｸｼｺｳﾘｭｳｾﾝﾀｰ | 041-0801 | 函館市桔梗4丁目1番18号 | 児童館 | 0100460093554081203100 | 交流単相３線式 | 100/200V | 100/200V | 50Hz | 一回線受電 | 有 | 無 |  | 25 | 19537 | 1476 | 1592 | 1954 | 1696 | 1579 | 1807 | 1439 | 1011 | 1279 | 2019 | 1936 | 1749 | ㈱ ＳＥウイングズ | C00590SEW
2 | 子ども未来部 | 亀田港児童館 | ｶﾒﾀﾞﾐﾅﾄｼﾞﾄﾞｳｶﾝ | 041-0822 | 函館市亀田港町42番16号 | 児童館 | 0101560203442016003100 | 交流単相３線式 | 100/200V | 100/200V | 50Hz | 一回線受電 | 有 | 無 |  | 20 | 12519 | 923 | 1263 | 1892 | 1446 | 1040 | 1029 | 672 | 535 | 722 | 1379 | 909 | 709 | ㈱ ＳＥウイングズ | C00591SEW
2 | 環境部 | 日乃出いこいの家 | ﾋﾉﾃﾞｲｺｲﾉｲｴ | 040-0022 | 函館市日乃出町24番4号 | 公衆浴場 | 0101760304724001003100 | 交流単相３線式 | 100/200V | 100/200V | 50Hz | 一回線受電 | 有 | 無 |  | 7 | 15862 | 1483 | 2033 | 1722 | 1383 | 1351 | 1207 | 910 | 1027 | 1250 | 1054 | 1105 | 1337 | ㈱ ＳＥウイングズ | C00388SEW
2 | 環境部 | 七五郎沢廃棄物最終処分場 | ｼﾁｺﾞﾛｳｻﾜﾊｲｷﾌﾞﾂｻｲｼｭｳｼｮﾌﾞﾝｼﾞｮｳ | 041-0834 | 函館市東山町150番地1 | 廃棄物処理施設 | 0101360508523039003100 | 交流単相３線式 | 100/200V | 100/200V | 50Hz | 一回線受電 | 有 | 無 |  | 32 | 33353 | 2578 | 2734 | 3486 | 2852 | 2528 | 2578 | 2686 | 1986 | 2845 | 3778 | 2829 | 2473 | ㈱ ＳＥウイングズ | C00389SEW
2 | 戸井支所 | 戸井支所庁舎 | ﾄｲｼｼｮﾁﾖｳｼﾔ | 041-0305 | 函館市館町3番地1 | 支所庁舎 | 0101260093907206813100 | 交流単相３線式 | 100/200V | 100/200V | 50Hz | 一回線受電 | 有 | 有 | 25kw | 38 | 34020 | 2809 | 2722 | 3176 | 2857 | 2606 | 2968 | 3118 | 2449 | 2808 | 3213 | 2772 | 2522 | ㈱ ＳＥウイングズ | C00390SEW
2 | 恵山支所 | 恵山支所庁舎 | ｴｻﾝｼｼｮﾁｮｳｼｬ | 041-0525 | 函館市日ノ浜町127番地 | 支所庁舎 | 0101960094051034003100 | 交流単相３線式 | 100/200V | 100/200V | 50Hz | 一回線受電 | 有 | 無 |  | 25 | 32226 | 3053 | 4105 | 3910 | 3118 | 2964 | 2342 | 1801 | 2355 | 2230 | 2052 | 1948 | 2348 | ㈱ ＳＥウイングズ | C00391EW
2 | 恵山支所 | 恵山福祉センター | ｴｻﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰ | 041-0523 | 函館市柏野町117番地209 | 公衆浴場 | 0100660094011488103100 | 交流単相３線式 | 100/200V | 100/200V | 50Hz | 一回線受電 | 有 | 無 |  | 30 | 23209 | 1961 | 2376 | 2136 | 1939 | 2166 | 2234 | 1527 | 1880 | 1735 | 1707 | 1694 | 1854 | ㈱ ＳＥウイングズ | C00392SEW
2 | 教育委員会 | 市立函館博物館 | ｼﾘﾂﾊｺﾀﾞﾃﾊｸﾌﾞﾂｶﾝ | 040-0044 | 函館市青柳町17番1号 | 博物館 | 0101860100817001023100 | 交流単相３線式 | 100/200V | 100/200V | 50Hz | 一回線受電 | 有 | 無 |  | 31 | 55062 | 4302 | 4268 | 2801 | 3152 | 4644 | 5414 | 4320 | 5990 | 6550 | 5538 | 3985 | 4098 | ㈱ ＳＥウイングズ | C00394SEW
2 | 教育委員会 | 函館市南北海道教育センター | ﾊｺﾀﾞﾃｼﾐﾅﾐﾎﾂｶｲﾄﾞｳｷﾖｳｲｸｾﾝﾀｰ | 042-0932 | 函館市湯川町3丁目38番38号 | 教育施設 | 0102060406738038013100 | 交流単相３線式 | 100/200V | 100/200V | 50Hz | 一回線受電 | 有 | 無 |  | 33 | 39067 | 3678 | 3838 | 3925 | 3418 | 3226 | 2830 | 1996 | 3243 | 2929 | 3737 | 2763 | 3484 | ㈱ ＳＥウイングズ | C00396SEW
2 | 教育委員会 | 市立函館高等学校 | ｲﾁﾘﾂﾊｺﾀﾞﾃｺｳﾄｳｶﾞﾂｺｳ | 040-0002 | 函館市柳町10番35号 | 学校 | 0100560405409010013100 | 交流単相３線式 | 100/200V | 100/200V | 50Hz | 一回線受電 | 有 | 無 |  | 35 | 30829 | 3089 | 5512 | 5109 | 4650 | 5251 | 2305 | 596 | 690 | 840 | 675 | 756 | 1356 | ㈱ ＳＥウイングズ | C00397SEW
2 | 消防本部 | 北消防署大縄出張所 | ｷﾀｼｮｳﾎﾞｳｼｮｵｵﾅﾜｼｭｯﾁｮｳｼﾞｮ | 040-0062 | 函館市大縄町20番1号 | 消防署庁舎 | 0100960302520001003100 | 交流単相３線式 | 100/200V | 100/200V | 50Hz | 一回線受電 | 有 | 有 | 単相2線100V 13kVA 1台 | 25 | 26753 | 2028 | 3020 | 4626 | 3041 | 2668 | 2342 | 1795 | 1229 | 1303 | 1769 | 1574 | 1358 | ㈱ ＳＥウイングズ | C00539SEW