## 設定ベースライン
設定ベースライン | 76790.5394 | kWh
| 年間の想定される使用電力量 | 備考
使用電力量（kWh） | 76790.5394 | 照明設備部分のみの使用電力
千代台公園庭球場は千代台公園，千代台公園野球場，千代台公園陸上競技場との一括での電気利用契約となっている。

## 照明器具一覧
千代台公園庭球場照明器具一覧
№ | 検索用 | 照明器具 | 灯数 | 照明器具仕様 | 消費電力 W/台
1 | FDL18W1ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ WP | FDL18W | 1 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ WP | 22
2 | FDL18W1ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | FDL18W | 1 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 22
3 | FLR40W1V401 | FLR40W | 1 | V401 | 45
4 | FL20W1V201 | FL20W | 1 | V201 | 23
5 | FCL40＋301丸形 埋込 | FCL40＋30 | 1 | 丸形 埋込 | 70
6 | PIL7.2V20WS35E171非常灯(IEM20801) | PIL7.2V20WS35E17 | 1 | 非常灯(IEM20801) | 20
7 | FL20W1誘導灯(FBK2107) | FL20W | 1 | 誘導灯(FBK2107) | 23
8 | FDL27W1ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | FDL27W | 1 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 32
9 | LED1ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | LED | 1 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 16
10 | FL20W2V202 WP | FL20W | 2 | V202 WP | 45
11 | IL60W1ブラケット | IL60W | 1 | ブラケット | 60
12 | FLR40W1V401 WP SUS | FLR40W | 1 | V401 WP SUS | 45
13 | FLR40W2V402 | FLR40W | 2 | V402 | 85
14 | IL60W1ブラケット(IB3601) | IL60W | 1 | ブラケット(IB3601) | 60
15 | FL20W1ブラケット | FL20W | 1 | ブラケット | 23
16 | FDL18W1ブラケット | FDL18W | 1 | ブラケット | 22
17 | PIL14.4V401非常灯(IEM40801) | PIL14.4V40 | 1 | 非常灯(IEM40801) | 40
18 | LED1非常灯 | LED | 1 | 非常灯 | 2
19 | FCL40W3丸形 埋込 | FCL40W | 3 | 丸形 埋込 | 44
20 | FL20W1誘導灯 両面 | FL20W | 1 | 誘導灯 両面 | 23
21 | FDL18W1ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ WP | FDL18W | 1 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ WP | 22
22 | BHGF100-110V100W/T1ブラケット | BHGF100-110V100W/T | 1 | ブラケット | 100
23 | MF10001投光器 | MF1000 | 1 | 投光器 | 1100
24 | FL20W2殺虫器 | FL20W | 2 | 殺虫器 | 45

## 照明設備稼働時間
千代台公園庭球場照明設備稼働時間
室種別名称 | 稼働時間帯 | 稼働時間 ｈ/ｄ | 稼働日数 ｄ/ｙ | 年間稼働時間 ｈ/ｙ | 備考
執務室（1F） | 06：00～22：00 | 16 | 234 | 3744
執務室（2F） | 08：00～17：00 | 9 | 82 | 738
共用部 | 06：00～22：00 | 16 | 234 | 3744 | 廊下・階段室・給湯室他
便所 | 06：00～22：00 | 4 | 234 | 936
シャワー室 | 06：00～22：00 | 4 | 234 | 936
更衣室 | 06：00～22：00 | 16 | 234 | 3744
倉庫等 | 06：00～22：00 | 1 | 234 | 234
機械室 | 06：00～22：00 | 2 | 234 | 468
夜間照明 | 17：00～22：00 | 5 | 227 | 1135 | 稼働率70％
誘導灯 | 00：00～24：00 | 24 | 365 | 8760
非常用照明 | 00：00～24：00 | 0 | 365 | 0
外灯 | 17：00～22：00 | 4.5 | 365 | 1643

## 照明器具台数
千代台公園庭球場照明器具台数
| 屋外 | 1F | 2F | 合計
照明器具 （更新対象） | 82 | 37 | 18 | 137
照明器具 （更新対象外） | 16 | 1 | 0 | 17
誘導灯 （更新対象） | 0 | 1 | 2 | 3
誘導灯 （更新対象外） | 0 | 0 | 0 | 0
非常照明 （更新対象） | 0 | 3 | 1 | 4
非常照明 （更新対象外） | 0 | 0 | 1 | 1
更新対象 合計 | 82 | 41 | 21 | 144
更新対象外 合計 | 16 | 1 | 1 | 18
器具合計 | 98 | 42 | 22 | 162
表に記載の数量は企画提案書作成時の参考とし，最終的な数量は受託候補者決定後の現地調査，詳細協議および仕様作成を経て確定することとする。

## 既設照明器具リスト
千代台公園庭球場既設照明器具リスト
No. | 更新 対象 | 図面記号 | 階 | 室種別名称 | 部屋名 | 照明種類 | 灯数 | 仕様 | 台数 | 年間 点灯時間 | 検索用 | 消費電力 (W/台) | 稼働率 | 年間消費電力 （kWh）
1 | ■ | C3 | 1F | 共用部 | 風除室 | FDL18W | 1 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ WP | 2 | 3744 | FDL18W1ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ WP | 22 | 1 | 164.736
2 | ■ | C2 | 1F | 共用部 | 風除室 | FDL18W | 1 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 2 | 3744 | FDL18W1ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 22 | 1 | 164.736
3 | ■ | B3 | 1F | 機械室 | 電気室 | FLR40W | 1 | V401 | 3 | 468 | FLR40W1V401 | 45 | 0.33 | 20.8494
4 | ■ | B1 | 1F | 機械室 | 電気室 | FL20W | 1 | V201 | 1 | 468 | FL20W1V201 | 23 | 1 | 10.764
5 | ■ | A2 | 1F | 共用部 | ホール | FCL40＋30 | 1 | 丸形 埋込 | 2 | 3744 | FCL40＋301丸形 埋込 | 70 | 1 | 524.16
6 | ■ | F1 | 1F | 非常用照明 | ホール | PIL7.2V20WS35E17 | 1 | 非常灯(IEM20801) | 1 | 0 | PIL7.2V20WS35E171非常灯(IEM20801) | 20 | 1 | 0
7 | ■ | G1 | 1F | 誘導灯 | ホール | FL20W | 1 | 誘導灯(FBK2107) | 1 | 8760 | FL20W1誘導灯(FBK2107) | 23 | 1 | 201.48
8 | ■ | C1 | 1F | 共用部 | 廊下 | FDL27W | 1 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 5 | 3744 | FDL27W1ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 32 | 1 | 599.04
9 | □ | C1LED | 1F | 共用部 | 廊下 | LED | 1 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 1 | 3744 | LED1ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 16 | 1 | 59.904
10 | ■ | C3 | 1F | 共用部 | 廊下 | FDL18W | 1 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ WP | 2 | 3744 | FDL18W1ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ WP | 22 | 1 | 164.736
11 | ■ | F1 | 1F | 非常用照明 | 廊下 | PIL7.2V20WS35E17 | 1 | 非常灯(IEM20801) | 2 | 0 | PIL7.2V20WS35E171非常灯(IEM20801) | 20 | 1 | 0
12 | ■ | B5 | 1F | シャワー室 | 女子シャワー室 | FL20W | 2 | V202 WP | 1 | 936 | FL20W2V202 WP | 45 | 1 | 42.12
13 | ■ |  | 1F | シャワー室 | 女子シャワー室 | IL60W | 1 | ブラケット | 1 | 936 | IL60W1ブラケット | 60 | 1 | 56.16
14 | ■ | B4 | 1F | 便所 | 女子トイレ(旧シャワー室) | FLR40W | 1 | V401 WP SUS | 1 | 936 | FLR40W1V401 WP SUS | 45 | 1 | 42.12
15 | ■ | B2 | 1F | 更衣室 | 女子ロッカー室 | FLR40W | 2 | V402 | 2 | 3744 | FLR40W2V402 | 85 | 1 | 636.48
16 | ■ | E | 1F | 更衣室 | 女子ロッカー室 | IL60W | 1 | ブラケット(IB3601) | 2 | 3744 | IL60W1ブラケット(IB3601) | 60 | 1 | 449.28
17 | ■ | B4 | 1F | 便所 | 女子便所 | FLR40W | 1 | V401 WP SUS | 1 | 936 | FLR40W1V401 WP SUS | 45 | 1 | 42.12
18 | ■ | B4 | 1F | 便所 | 男子便所 | FLR40W | 1 | V401 WP SUS | 1 | 936 | FLR40W1V401 WP SUS | 45 | 1 | 42.12
19 | ■ | B2 | 1F | 更衣室 | 男子ロッカー室 | FLR40W | 2 | V402 | 2 | 3744 | FLR40W2V402 | 85 | 1 | 636.48
20 | ■ | E | 1F | 更衣室 | 男子ロッカー室 | IL60W | 1 | ブラケット(IB3601) | 2 | 3744 | IL60W1ブラケット(IB3601) | 60 | 1 | 449.28
21 | ■ | B5 | 1F | シャワー室 | 男子シャワー室 | FL20W | 2 | V202 WP | 1 | 936 | FL20W2V202 WP | 45 | 1 | 42.12
22 | ■ |  | 1F | シャワー室 | 男子シャワー室 | IL60W | 1 | ブラケット | 3 | 936 | IL60W1ブラケット | 60 | 1 | 168.48
23 | ■ | B1 | 1F | 執務室（1F） | 受付 | FLR40W | 1 | V401 | 2 | 3744 | FLR40W1V401 | 45 | 1 | 336.96
24 | ■ | H | 1F | 倉庫等 | 階段下倉庫 | FL20W | 1 | ブラケット | 1 | 234 | FL20W1ブラケット | 23 | 1 | 5.382
25 | ■ | I | 2F | 執務室（2F） | 階段 | FDL18W | 1 | ブラケット | 3 | 738 | FDL18W1ブラケット | 22 | 1 | 48.708
26 | ■ | F2 | 2F | 非常用照明 | 階段 | PIL14.4V40 | 1 | 非常灯(IEM40801) | 1 | 0 | PIL14.4V401非常灯(IEM40801) | 40 | 1 | 0
27 | □ | F2LED | 2F | 非常用照明 | 階段 | LED | 1 | 非常灯 | 1 | 0 | LED1非常灯 | 2 | 1 | 0
28 | ■ | A1 | 2F | 執務室（2F） | ロビー | FCL40W | 3 | 丸形 埋込 | 4 | 738 | FCL40W3丸形 埋込 | 44 | 1 | 129.888
29 | ■ | A2 | 2F | 執務室（2F） | ロビー | FCL40＋30 | 1 | 丸形 埋込 | 8 | 738 | FCL40＋301丸形 埋込 | 70 | 1 | 413.28
30 | ■ | G1 | 2F | 誘導灯 | ロビー | FL20W | 1 | 誘導灯(FBK2107) | 1 | 8760 | FL20W1誘導灯(FBK2107) | 23 | 1 | 201.48
31 | ■ | G2 | 2F | 誘導灯 | ロビー | FL20W | 1 | 誘導灯 両面 | 1 | 8760 | FL20W1誘導灯 両面 | 23 | 1 | 201.48
32 | ■ | A2 | 2F | 執務室（2F） | サービスカウンター | FCL40＋30 | 1 | 丸形 埋込 | 2 | 738 | FCL40＋301丸形 埋込 | 70 | 1 | 103.32
33 | ■ | C3 | 2F | 執務室（2F） | 渡り廊下 | FDL18W | 1 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ WP | 1 | 738 | FDL18W1ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ WP | 22 | 1 | 16.236
34 | ■ | D | 屋外 | 外灯 | 外壁 | BHGF100-110V100W/T | 1 | ブラケット | 2 | 1643 | BHGF100-110V100W/T1ブラケット | 100 | 1 | 328.6
35 | ■ |  | 屋外 | 夜間照明 | テニスコート | MF1000 | 1 | 投光器 | 80 | 1135 | MF10001投光器 | 1100 | 0.7 | 69916
36 | □ |  | 屋外 | 夜間照明 | テニスコート | FL20W | 2 | 殺虫器 | 16 | 1135 | FL20W2殺虫器 | 45 | 0.7 | 572.04
76790.5394