## 報告書
（別記第１５号様式－１）
貯水槽清掃作業報告書
平成 年 月 日
| 依頼者 |  | 所在地
ビル名
所在地
名 称
|  | 代表者 | [7 empty] | ㊞
（別記第１５号様式－２）
ビ ル 名
所 在 地
作業実施日 |  | 平成 年 月 日（ 曜日） 天気 | [6 empty] | 時 分 ～ 時 分
作 業 者 | 監督者名
作業従事者名
断水時間
受水槽 | 容 量（ｍ３） |  |  |  | 構 造（製） |  | 場 所 |  | 備 考
| 点検状況 | 項目 |  | 錆 |  | 異 物 |  | 沈 査 |  | 亀 裂
|  | 判定 |  | 有 無 |  | 有 無 |  | 有 無 |  | 有 無
特記事項
高架水槽 | 容 量（ｍ３） |  |  |  | 構 造（製） |  | 場 所 |  | 備 考
| 点検状況 | 項目 |  | 錆 |  | 異 物 |  | 沈 査 |  | 亀 裂
|  | 判定 |  | 有 無 |  | 有 無 |  | 有 無 |  | 有 無
特記事項
副受水槽 | 容 量（ｍ３） |  |  |  | 構 造（製） |  | 場 所 |  | 備 考
| 点検状況 | 項目 |  | 錆 |  | 異 物 |  | 沈 査 |  | 亀 裂
|  | 判定 |  | 有 無 |  | 有 無 |  | 有 無 |  | 有 無
特記事項

## 報告書２
（別記第１５号様式－３）
揚水ポンプ |  | 揚程 ｍ |  |  | 揚水量 ｍ３／ｍｉｎ | [5 empty] | 台
給 水 管 | [6 empty] | 材質
防 錆 剤 |  | 使用 （薬品名 系） | [9 empty] | 未使用
槽内消毒 |  | 薬剤名
|  | 濃度 ％溶液 × 希釈 倍 | [5 empty] | 最終濃度 ＰＰＭ
|  | １ 回 目 |  |  | ２ 回 目 | [5 empty] | 備 考
|  | 放置時間 分間 |  |  | 分間
塗 装 |  |  | 塗装剤
場 所
時 間
防 水 |  |  | 防水方法
場所
遊離残留 塩素量 |  |  | 測定器
場所名
|  | 清掃前 |  | 時 分 |  | 時 分 |  |  | 時 分
|  |  |  | PPM |  | PPM |  |  | PPM
|  | 清掃後 |  | 時 分 |  | 時 分 |  |  | 時 分
|  |  |  | PPM |  | PPM |  |  | PPM
（別記第１５号様式－４）
結果 項目 |  |  |  | 貯 水 槽 | [5 empty] | 特 記 事 項
|  |  |  | 受水槽 | 高架水槽 |  |  | 副受水槽
附 属 機 器 点 検 状 況 | ボールタップ |  |  | 良 否 |  |  |  | 良 否
| マンホール及び |  |  | 良 否 | 良 否 |  |  | 良 否
マンホールふた
| 満減水警報装置 |  |  | 良 否 | 良 否 |  |  | 良 否
| 給水ポンプとフート弁 |  |  | 良 否 |  |  |  | 良 否
| オーバーフロー管 |  |  | 良 否 | 良 否 |  |  | 良 否
及び排水口空間
| ドレン管 |  |  | 良 否 | 良 否 |  |  | 良 否
| 空気抜き管 |  |  | 良 否 | 良 否 |  |  | 良 否
| 内部スラーの状況 |  |  | 良 否 | 良 否 |  |  | 良 否
| フロートスイッチ |  |  | 良 否 | 良 否 |  |  | 良 否
又は電極式制御装置
| 弁類 |  |  | 良 否 | 良 否 |  |  | 良 否
| 電気配線 |  |  | 良 否 | 良 否 |  |  | 良 否
修 繕 履 歴 | 修 理 | [5 empty] | 取 替
| 場 所 |  | 箇 所 | 故 障 原 因 |  |  | 場 所 |  | 箇 所 |  |  | 備 考

## 報告書３
（別記第１５号様式－５）
| 掃 除 前 |  |  |  | 掃 除 後
所 見 | 写 真 等 |  |  |  | 写 真 等
水 質 検 査 | 採水年月日 | 平成 年 月 日 |  |  |  | 時 分 |  |  | 天気
| 測 定 箇 所 | 残留塩素 ppm | 色 | 濁り |  |  | 臭い | 味
| 飲 料 適 否 | 概 要 （ 問 題 点 及 び 改 善 策 ）