その4(放射性同位元素装備診療機器)

| 放射性同位元素装備診療機器に関する事項 | 製作者名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 型式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 台数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 用途 |  |  |  |  |  |  |  | □骨塩定量分析用 □輸血用血液照射用 □ガスクロマトグラフ用 |  |
|  | 装備する放射性同位元素の種類(核種) |  |  |  |  |  |  |  | □125I □241Am □153Gd(骨塩定量分析装置) □137Cs(輸血用血液照射装置) □63Ni(ガスクロマトグラフ用ECD) |  |
|  | 装備する放射性同位元素の数量 (MBqまたはTBq) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位元素装備診療機器の放射線障害の防止に関する構造 | 骨塩定量分析装置 | 装備する放射性同位元素の数量が0.11TBq以下 |  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  | 機器を使用しないときの機器表面の実効線量率が600nSv／時以下になる構造 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  |  | 機器使用時の機器から1mの距離における実効線量率が6μSv／時以下になる構造 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  |  | 線源収納容器 |  |  |  | 耐火構造 |  |  | 有・無 |  |
|  |  |  |  |  |  | 線源を容易に取り外すことができず，かつ，線源が脱落するおそれのない構造 |  |  | 有・無 |  |
|  |  | 機器表面に放射線障害の防止に必要な注意事項の掲示 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  | ガスクロマトグラフ用ＥＣＤ | 装備する放射性同位元素の数量が740MBq以下 |  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  | 機器表面の実効線量率が600nSv／時以下になる構造 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  |  | 線源収納容器 | 耐火構造 |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  |  |  | 線源を容易に取り外すことができず，かつ，線源が脱落するおそれのない構造 |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  |  |  | 導入口および排出口のキャップ等による密閉構造 |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  |  |  | ねじ等による機器への固定構造 |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  |  | 機器表面に放射線障害の防止に必要な注意事項の掲示 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
| 設備および予防措置の概要 | 輸血用血液照射装置 | 装備する放射性同位元素の数量が200TBq以下 |  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  | 機器から1mの距離における実効線量率が6μSv／時以下になる構造 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  |  | 線源収納容器 | 耐火構造 |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  |  |  | 線源を容易に取り外すことができず，かつ，線源が脱落するおそれのない構造 |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  |  |  | 機器に固定されていて，容易に取り外しができない構造 |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  |  |  | 機器開口部の開放時の遮へい構造 |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  |  | 放射線発生時の自動表示装置 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  |  | 機器開口部のかぎ等の閉鎖設備・器具 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  |  | 機器表面に放射線障害の防止に必要な注意事項の掲示 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
| 放射性同位元素装備診療機器使用室の放射線障害の防止に関する構造設備および予防措置の概要 | 使用室名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要構造部等の耐火性 |  |  |  |  |  |  |  | 耐火構造・不燃材料を用いた構造 |  |
|  | 画壁等の材質および厚さ等 |  |  |  |  |  | 天井 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 床 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 壁 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 出入口の扉 |  |  |  |
|  | 画壁等の外側における実効線量を1mSv／週以下とする防護措置 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  | 出入口のかぎ等の閉鎖設備・器具 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  | 放射線発生時の自動表示装置 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  | 使用室である旨を示す標識 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  | 放射線障害の防止に必要な注意事項の掲示 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
| その他放射線障害の防止に関する構造設備お | 管理区域境界 |  |  |  | 実効線量を1.3mSv／3月以下とする防護措置 |  |  |  | 有・無 |  |
|  |  |  |  |  | 管理区域である旨を示す標識 |  |  |  | 有・無 |  |
|  |  |  |  |  | 管理区域への立入制限措置 |  |  |  | 有・無 |  |
|  | 居住区域および敷地境界の実効線量を250μSv／3月以下とする防護措置 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  | 入院患者の被ばくする実効線量が1.3mSv／3月以下とする防護措置 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
| よび予防措置の概要 | 放射線診療従事者等の防護措置(放射線防護用具等) |  |  |  |  |  |  |  | □防護衣 ( mmPb) □防護ついたて ( mmPb) □その他( ) |  |
|  | 放射線診療従事者等の被ばく線量の測定方法 |  |  |  |  |  |  |  | □OSL線量計 □蛍光ガラス線量計 □電子式ポケット線量計 □TLD □その他( ) |  |
| 放射線を人体に照射する放射性同位元素装備診療機器を使用する医師，歯科医師または診療放射線技師の氏名および放射線診療に関する経歴 |  |  |  | 氏名 |  |  |  | 職種 | 籍登録年月日および籍登録番号 | 放射線診療に関する経歴 |

添付書類

1　隣接室名，上階および下階の室名，周囲の状況ならびに管理区域の標識の位置を明記した放射性同位元素装備診療機器使用室の平面図ならびに断面図(線源の位置，線源から天井，床および周囲の画壁等の外側までの距離(m)ならびに画壁等の材質および厚さならびに縮尺を記入した縮図)

2　放射性同位元素装備診療機器使用室と居住区域，敷地境界および病室との位置の関係が分かる図面(線源からの距離(m)ならびに縮尺および方位を記入した縮図)

3　放射性同位元素装備診療機器使用室の構造設備が法令の基準に適合することを示す計算書

注　放射性同位元素装備診療機器を使用する医師等の氏名欄は，使用する全員の氏名を記入してください。